ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НЕОБХОДИМО ЗА ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ПРОЕКТ:  „ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕГРИТЕТА И МОТИВАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ И НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- „ДОСТАВКА НА КРИМИНАЛИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ“;

- „ДОСТАВКА НА ХЛАДИЛЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ТРУПНИ ОСТАНКИ“;

- „ДОСТАВКА НА ФОТО И ВИДЕО ОБОРУДВАНЕ“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

„Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции:

ОП 1.	„Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“;

ОП 2.	„Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“;

ОП 3.	„Доставка на фото и видео оборудване“.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 ОТ ПРОЕКТ:  „ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕГРИТЕТА И МОТИВАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ И НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“

Създаването на Оперативен дежурен център към Прокуратурата е Специфична цел № 2 от проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“. Тя ще подкрепи повишаване на капацитета за самостоятелно разследване на ПРБ. Това ще позволи на следователите и прокурорите да събират доказателства самостоятелно, когато незабавността на оперативните действия е критична за тяхното запазване, когато е необходимо да се предотврати изтичане на информация и когато е необходимо да се извършат специфични проверки на други разследващи органи.

Оперативният дежурен център (ОДЦ) се планира да бъде създаден в структурата на ПРБ, като първа стъпка за повишаване капацитета на ПРБ за самостоятелно разследване. По Специфична цел (СЦ) 2 на Проекта ще бъде осигурено необходимото специализирано техническо оборудване за разследване. Това ще даде възможност за дългосрочно подобряване на възможностите за самостоятелно разследване от страна на Прокуратурата.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ

Оборудването предмет на настоящата публична покана и материалите към него, следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство към момента на подаване на офертата.

Оборудването, имащо нужда от захранване от ел. мрежата, следва да работи в диапазон на напрежението от 187V (220V-15%) до 242V (220V+10%) при 50Hz +/-0.5Hz в съответствие с действащите в България стандарти.

За Обособена позиция № 1 „Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“

|  | Спецификации |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изходна информация Спецификациите дават минималните изисквания базирани на функциите на артикулите и нуждите на проекта. Комплектите за оглед на местопроизшествие трябва да съдържа оборудване предназначено за различните области на изследване на местопроизшествието. Инструментите трябва да бъдат фиксирани върху допълнителна устойчива твърда подложка, всички други компоненти трябва да бъдат закрепени с помощта на устойчиви на разкъсване гумени ленти или в издръжливи на удар материали. Куфарът трябва да е направен от издръжлив на удар, налягане, ниски и високи температури материал. Размерите му да не са по-малки от 45 х 35 х 12 см. и не по големи от 48 х 38 х 15 см. |  |  |
| 2. | Специализирани комплекти за огледи на местопроизшествия |  |  |
| 2.1. | Универсален комплект за оглед на местопроизшествие, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.1.1 | Тампон за снемане на дактилоскопни отпечатъци (Porelon) | 1 бр. мин. |
|  | 2.1.2 | Дактилоскопен прах, Сребърен (Silver) в буркан с капачка | 100 мл. мин. |
|  | 2.1.3 | Дактилоскопен прах, Черен (Black)в буркан с капачка | 100 мл. мин. |
|  | 2.1.4 | Дактилоскопен прах, Магнитен Черен (Magnetic Black) в буркан с капачка | 200 гр. мин. |
|  | 2.1.5 | Специален дактилоскопен прах, за пулвелизатор (Special blower black) в буркан с капачка | 100 мл. мин. |
|  | 2.1.6 | Специален дактилоскопен прах, за пулвелизатор (Special blower Silver) в буркан с капачка | 100 мл. |
|  | 2.1.7 | Кръгла дактилоскопна четка № 6 с дължина 19 см. | 1 бр. |
|  | 2.1.8 | Кръгла дактилоскопна четка № 8 с дължина мин. 14 см. | 1 бр. |
|  | 2.1.9 | Плоска дактилоскопна четка, с широчина мин. 4 см | 1 бр. |
|  | 2.1.10 | Пулверизираща четка от пера на марабу | 1 бр. |
|  | 2.1.11 | Кутия за пулвелизираша четка от пера на марабу | 1 бр. |
|  | 2.1.12 | Магнитна четка | 1 бр. |
|  | 2.1.13 | Ножица от неръждаема стомана с дължина 15,5 см | 1 бр. |
|  | 2.1.14 | Кутия за прахове и четки | 1 бр. |
|  | 2.1.15 | Пинсети, с дължина мин. 10 см. заострени | 1 бр. |
|  | 2.1.16 | Пинсети, с дължина мин. 10 см. заоблени | 1 бр. |
|  | 2.1.17 | Пинсети, с дължина мин. 25 см. заоблени | 1 бр. |
|  | 2.1.18 | Дръжка за скалпел | 1 бр. |
|  | 2.1.19 | Острие за скалпел | Пакет 3 бр. |
|  | 2.1.20 | Метално огледалце | 1 бр. |
|  | 2.1.21 | Пиличка заострена | 1 бр. |
|  | 2.1.22 | Плоски клещи със заострен връх, с дължина мин. 15 см. | 1 бр. |
|  | 2.1.23 | Отвертка (плоска+звезда), 1 дръжка със сменяеми елементи | 1 бр. |
|  | 2.1.24 | Шублер, мин. 160 мм. | 1 бр. |
|  | 2.1.25 | Рулетка, с дължина мин. 2 метра | 1 бр. |
|  | 2.1.26 | Съд за разбъркване на сребърен дактилоскопен прах | 1 бр. |
|  | 2.1.27 | Фазомер, тип отвертка | 1 бр. |
|  | 2.1.28 | Елмаз за стъкло | 1 бр. |
|  | 2.1.29 | Джобно ножче, многофункционално | 1 бр. |
|  | 2.1.30 | Лупа, с минимум 75 мм. диаметър, с дръжка | 1 бр. |
|  | 2.1.31 | Фенерче | 1 бр. |
|  | 2.1.32 | Поликпонентна смес със среден вискозитет за снемане на релефни трасологични следи | 1 бр. |
|  | 2.1.33 | Съд за смесване на сместа за трасологични следи | 1 бр. |
|  | 2.1.34 | Шпатула за разбъркване на смес за трасологични следи, пластмасова, с | 1 бр. |
|  | 2.1.35 | Желатиново фолио, 13 х 18, черно | мин. 10 бр. |
|  | 2.1.36 | Желатиново фолио, 13 х 18, прозрачно | мин. 10 бр. |
|  | 2.1.37 | Желатиново фолио, бяло 13 х 18, бяло | мин 10 бр. |
|  | 2.1.38 | Фолио, черно 5x10 см. | мин. 20 бр. |
|  | 2.1.39 | Фолио, бяло 5x10 см. | мин. 20 бр. |
|  | 2.1.40 | Фолио, прозрачно 5 х 10 см. | мин. 20 бр. |
|  | 2.1.41 | Магнит с дръжка | 1 бр. |
|  | 2.1.42 | Полиетиленов плик за доказателства, с размер 18,6 х 48 см. | мин. 5 бр. |
|  | 2.1.43 | Полиетиленов плик за доказателства, с размер 14,4 х 45 см. | мин. 5 бр. |
|  | 2.1.44 | Етикети, залепващи, с 9 бр. на лист. | мин. 5 бр. |
|  | 2.1.45 | Самозалепващи се етикети с номера от 0 до 9. | мин 1 бр. |
|  | 2.1.46 | Самозалепващи се етикети със стрелки. | мин. 1 бр. |
|  | 2.1.47 | Латексови ръкавици, тънки, стерилни | 5 бр. |
|  | 2.1.48 | Латексови ръкавици, дебели | 5 бр. |
|  | 2.1.49 | Пластмасови тест епруветки с запушалка с размер 90 х 16 мм | 5бр. |
|  | 2.1.50 | Полиестерни кутии с капак с размери (5,7x3,6x1,7 см.) | 5 бр. |
|  | 2.1.51 | Плосък черен молив | 1 бр. |
| 2.2. | Комплект за изземване на следи от стъпки и автомобилни гуми, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.2.1 | Восък за изземане на следи от стъпки в сняг, в опаковка под фирмата на аерозол, съдържание от 400 гр. до 450 гр. | 1 бр. |
|  | 2.2.2 | Base Builder в опаковка от 200 мл. до 250 мл. | 2бр. |
|  | 2.2.3 | Съд за вода с вместимост от 900 мл. до 1000 мл. | 1 бр. |
|  | 2.2.4 | Аерозол за фиксиране на стъпки в прах, пясък и замърсени повърхности (Aerosol Dust & Dirt Hardener) | 1 бр. |
|  | 2.2.5 | Фиксиращ аерозолен агент (Aerosol Silicone Rubber Release Agent) | 1 бр. |
|  | 2.2.6 | Метална лъжица, неръждаема стомана | 1 бр. |
|  | 2.2.7 | Шпатула c метален край - дължина мин. 17 см. | 1 бр. |
|  | 2.2.8 | Гъвкъв съд за смесване с диаметър мин. 11 см. | 1 бр. |
|  | 2.2.9 | Гъвкъв съд за смесване с диаметър мин. 12 см. | 1 бр. |
|  | 2.2.10 | Гъвкъв съд за смесване с диаметър мин. 13 см. | 1 бр. |
|  | 2.2.11 | Рулетка с дължина мин. 2 м. | 1 бр. |
|  | 2.2.12 | Гутатор | 1 бр. |
|  | 2.2.13 | Четка | 1 бр. |
|  | 2.2.14 | Пластичен материал (гипс) (Tire and Footprint Casting Plaster) | Мин. 2 кг. |
|  | 2.2.15 | Пластичен материал (Modeling Clay) | Мин. 100 г |
|  | 2.2.16 | Регулируема метална рамка | 1 бр. |
|  | 2.2.17 | Метална мрежа за подсилване (5x10 см) | 10 бр. |
|  | 2.2.18 | Етикети | 10 бр. |
| 2.3. | Комплект за изземане на биологични следи, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.3.1 | Стерилни тампони за изземване на сравнителен материал | 10 бр. |
|  | 2.3.2 | Ножица от неръждаема стомана, с дължина мин. 17 см. | 1 бр. |
|  | 2.3.3 | Водоустойчив маркер, черен | 1 бр. |
|  | 2.3.4 | Водоустойчив маркер, червен | 1 бр. |
|  | 2.3.5 | Еднократни стерилни пинсети, от пластмаса | 5 бр. |
|  | 2.3.6 | Метални пинсети с остър връх, от неръждаема стомана с дължина 14 см. | 1 бр. |
|  | 2.3.7 | Метални пинсети със заоблен връх, от неръждаема стомана с дължина 13 см. | 1 бр. |
|  | 2.3.8 | Метални пинсети със заоблен връх, от неръждаема стомана с дължина 25 см. | 1 бр. |
|  | 2.3.9 | Дръжка за скалпел (скалпел със сменяемо острие) | 1 бр. |
|  | 2.3.10 | Острие за скалпел | 100 бр. |
|  | 2.3.11 | Пластмасови епруветки (Епендорф) 1,5 мл. | 10 бр. |
|  | 2.3.12 | Пластмасови епруветки със запушалка (80 х 16 мм.) | 5 бр. |
|  | 2.3.13 | Пластмасови епруветки със запушалка (100 х 16 мм.) | 5 бр. |
|  | 2.3.14 | Пластмасова пипета за еднократна ползване (3 мл, градуирана) | 10 бр. |
|  | 2.3.15 | Фолио за изземане на клетъчен и биологичен материал (ролка с дължина 5 м) | 1 бр. |
|  | 2.3.16 | Ампули с дестилирана вода, 10 мл. (20бр. В пакет) | 1 пакет |
|  | 2.3.17 | Кит за доказване на кръв (50 бр. в пакет) | 1 пакет |
|  | 2.3.18 | Кит за доказване на сперма (25 бр. в пакет) | 1 пакет |
|  | 2.3.19 | Шпатула двойна от неръждаема стомана с дължина 150 мм | 1 бр. |
|  | 2.3.20 | Шпатула единична от неръждаема стомана с дължина 150 мм | 1.бр |
|  | 2.3.21 | Хартиен плик с размери 63x93 мм | 10 бр. |
|  | 2.3.22 | Хартиен плик с размери 130x180 мм | 10 бр. |
|  | 2.3.23 | Хартиен плик с размери 230x370 мм (еднослоен) | 5 бр. |
|  | 2.3.24 | Хартиен плик с размери 460x750 мм (двуслоен) | 3 бр. |
|  | 2.3.25 | Етикети, залепващи, с размер 50 х 35 мм | 10 бр. |
|  | 2.3.26 | Самозатварящ полиетиленов плик с размер 22 х 28 см. | 10 бр. |
|  | 2.3.27 | Самозатварящ се полиетиленов плик с размер 10x15 см. | 10 бр. |
|  | 2.3.28 | Самозатварящ полиетиленов плик с размер 6x8 см. | 10 бр. |
|  | 2.3.29 | Почистващи кърпички, импрегнирани с алкохол | 10 бр. |
|  | 2.3.30 | Филтърна хартия, 125 мм диаметър (пакет 100 бр.) | 1 пакет |
|  | 2.3.31 | Пластмасови индикаторни стрелки | 10 бр. |
|  | 2.3.32 | Противопрахова маска с предпазен клапан | 2 бр. |
|  | 2.3.33 | Стерилни ръкавици | 10 бр. |
|  | 2.3.34 | Предпазни очила | 1 бр. |
| 2.4. | Комплект за изследвания в UV – област, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.4.1 | Оптична система (Rechargeable forensic system), 220 волта. С предпазен филтър за очите | 1 бр. |
|  | 2.4.2 | Флуоресцентен магнитен прах, зелен в буркан с капачка | 30 мл. |
|  | 2.4.3 | Флуоресцентен магнитен прах, жълт в буркан с капачка | 30 мл. |
|  | 2.4.4 | Флуоресцентен дактилоскопен прах, жълт в буркан с капачка | 59 мл. |
|  | 2.4.5 | Флуоресцентен дактилоскопен прах, червен в буркан с капачка | 59 мл. |
|  | 2.4.6 | Дактилоскопна четка с пера на марабу (черна) | 2 бр. |
|  | 2.4.7 | Дактилоскопна четка с пера на марабу (бяла) | 1 бр. |
|  | 2.4.8 | Дактилоскопна магнитна четка Giga Мag | 1 бр. |
|  | 2.4.9 | Дактилоскопна магнитна четка | 1 бр. |
|  | 2.4.10 | Дактилоскопно фолио (5x10см), прозрачно (12 пак.) | 1 бр. |
|  | 2.4.11 | Дактилоскопно фолио (5x10см), бяло (12 пак.) | 1 бр. |
|  | 2.4.12 | Лепяща лента ролка с ширина 5 см. и дължина 10 м. | 1 бр. |
|  | 2.4.13 | Лепяща лента ролка с ширина 10 см. и дължина 10 м. | 1 бр. |
|  | 2.4.14 | Лупа, с минимум 75 мм. диаметър, с дръжка | 1 бр. |
|  | 2.4.15 | Подложка за фолио | 100 бр. |
|  | 2.4.16 | Ножица от неръждаема стомана с дължина мин. 12,5 см | 1 бр. |
|  | 2.4.17 | Фенерче, 2 АА, 1.5 волта | 1 бр. |
|  | 2.4.18 | Пулверизатор, регулируем | 1 бр. |
|  | 2.4.19 | Флуоресцентен оцветител за обработка на следи проявени с цианакрилат. Аерозол . (Basic yellow) | 1 бр. |
|  | 2.4.20 | Цианокрилатен комплект за обработка на дактилоскопни следи в кутия | 1 бр. |
|  | 2.4.21 | Патрони с цианакрилат малки - за 2 мин. (10 бр. пакет) | 2 пак. |
|  | 2.4.22 | Патрони с цианакрилат големи - за 4 мин.(10 бр. пакет) | 2 пак. |
|  | 2.4.23 | Предпазни очила с филтър | 1 бр. |
|  | 2.4.24 | Стерилни латексови ръкавици | 3 бр. |
| 2.5. | Комплект за определяне траекторията на изстрел, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.5.1 | Балистически ъгломер | 1 бр. |
|  | 2.5.2 | Балистически лазерен показалец (клас IlIa) с батерии | 1 бр. |
|  | 2.5.3 | Пръчици за указващи пътя на проникване на куршума | 4 бр. |
|  | 2.5.4 | Многоцветни фотографски пръчици | 6 бр. |
|  | 2.5.5 | Свързващи конектори | 2 бр. |
|  | 2.5.6 | Заострен накрайник | 2 бр. |
|  | 2.5.7 | Накрайник за конец | 2 бр. |
|  | 2.5.8 | Центриращ конус | 4 бр. |
|  | 2.5.9 | Халки (О-Rings) | 4 бр. |
|  | 2.5.10 | Универсална стойка (триножник) | 1 бр. |
|  | 2.5.11 | Ролка с оцветени конци | 1 бр. |
| 2.6. | Комплект с криминалистични маркери и знаци, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.6.1 | Номера от 1 до 15, пластмасови | 1 бр. |
|  | 2.6.2 | Номера от 16 до 50, пластмасови | 1 бр. |
|  | 2.6.3 | Идентификаторни карти, големи | 1 бр. |
|  | 2.6.4 | Сгъваема линия, с три рамена, мин. дължина 300 мм. | 1 бр. |
|  | 2.6.5 | Насочваща стрека нагоре | 1 бр. |
|  | 2.6.6 | Насочваща стрека надолу | 1 бр. |
|  | 2.6.7 | Комплект насочващи стрелки наляво и надясно | 1 бр. |
|  | 2.6.8 | Насочваща стрелка, север | 1 бр. |
|  | 2.6.9 | Рулетка 30 м. | 1 бр. |
|  | 2.6.10 | Самозалепващи номера от 1 до 10, големи | 1 бр. |
|  | 2.6.11 | Самозалепващи номера от 1 до 15 и стрелка за север, малки | 1 бр. |
|  | 2.6.12 | Самозалепваща лента - линия, линиите са с дължина 30 см., жълта | 1 бр. |
|  | 2.6.13 | Оразмерителна линия, черно на бял фон, 10,5 см х 10,5 см | 2 бр. |
|  | 2.6.14 | Линийка, бяла, мащабна с дължина мин. 100 мм | 3 бр. |
|  | 2.6.15 | Линийка, сива, мащабна с дължина мин. 100 мм | 3 бр. |
|  | 2.6.16 | Линийка, синя, мащабна с дължина мин. 100 мм | 2 бр. |
|  | 2.6.17 | Линийка, черна, мащабна с дължина мин. 100 мм | 2 бр. |
|  | 2.6.18 | Самозалепваща лента - линия, линиите са с дължина 30 см. - бяла | 1 бр. |
|  | 2.6.19 | Самозалепващи насочващи стрелки | 1 бр. |
|  | 2.6.20 | Самозалепваща линия с дължина 20 мм., 150 в комплект | 1 бр. |
|  | 2.6.21 | Самозалепваща линия с дължина 50 мм., 150 в комплект | 1 бр. |
|  | 2.6.22 | Рулетка мин. 2 м. | 1 бр. |
| 2.7. | Комплект тестери за идентификация на наркотични вещества, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.7.1 | Полеви тест за идентификация на амфетамини, 10 ампули | 1 бр. |
|  | 2.7.2 | Полеви тест за идентификация на кокаин, 10 ампули | 1 бр. |
|  | 2.7.3 | Полеви тест за идентификация на канабис, 10 ампули | 1 бр. |
|  | 2.7.4 | Полеви тест за идентификация на XTC, 10 ампули | 1 бр. |
| 2.8. | Реактив за латентни следи от кръв, съдържащ: |  | 2 бр. |
|  | 2.8.1 | Херметически затворена бутилка с 500 мл. реагент Bluestar или еквивалентен (ДНК структурата на кръвта не се разрушава при третиране с препарата и кръвните следи са годни за последващи изследвания) | 1 бр. |
|  | 2.8.2 | Пулверизатор | 1 бр. |
|  | 2.8.3 | Таблетки реагент 4x2 таблетки | 2 бр. |
| 2.9. | Транспортни чували за трупни останки |  | 5 бр. |
| 2.10. | Фарадеева торбичка за блокиране на връзката на мобилни устройства - 33 см. x 23 см. за многократна употреба |  | 2 бр. |
| 2.11. | Лазерна рулетка |  | 2 бр. |
|  | 2.11.1 | Измервателен диапазон: 0,05 – 80 m |  |
|  | 2.11.2 | Точност на измерването: ± 1,5 mm |  |
|  | 2.11.3 | Лазерен диод - 635 nm, < 1 mW |  |
|  | 2.11.4 | Време на измерване, макс. = 4 s |  |
|  | 2.11.5 | Време на измерване, типично < 0,5 s |  |
|  | 2.11.6 | Токозахранване - 1 x 3,7-V литиево-йонен акумулатор (1 250 mAh) |  |
|  | 2.11.7 | Защитна чанта |  |
| 2.12. | Металотърсач |  | 2 бр. |
|  | 2.12.1 | Графичен идентификатор (5 Сегмента) |  |
|  | 2. 12.2 | Дълбокометър |  |
|  | 2. 12.3 | Чувствителност, Дълбочинна настройка (5 Режима) |  |
|  | 2.12.4 | Тонална идентификация |  |
|  | 2.12.5 | Ясен сигнал на говорителя |  |
|  | 2.12.6 | Допуска подмяна на сондата |  |
|  | 2.12.7 | Жак за слушалки |  |
|  | 2.12.8 | Течнокристален дисплей |  |
|  | 2.12.9 | Индикатор за пад на батериите |  |
|  | 2.12.10 | Водоустойчива кутия на електрониката и дисплея |  |
| 2.13. | Многофункционална сгъваема стълба |  | 1 бр. |
|  | 2.13.1 | Височина, разгънато състояние: 3600 мм |  |
|  | 2.13.2 | Височина в сгънато състояние: 900 мм |  |
|  | 2.13.3 | Брой рамена, стъпала: 4 x 3 броя |  |
|  | 2.13.4 | Материал: алуминий |  |
| 2.14. | Електронна джобна везна |  | 1 бр. |
|  | 2.14.1 | Капацитет: не по-малко от 1000 гр. и не повече от 1500 гр. |  |
|  | 2.14.2 | Деление: 0.1 гр. |  |
|  | 2.14.3 | Работна температура: 10°С до 40°С |  |
|  | 2.14.4 | Дисплей: LCD дисплей с подсветка |  |
|  | 2.14.5 | Захранване: батерии |  |
|  | 2.14.6 | Размери: от 110х70х15 до 125 x 85 x 20мм |  |
| 2.15. | Акумулаторен фенер с рефлектор |  | 1 бр. |
|  | 2.15.1 | Халогенна крушка с мощност мин.: 50W |  |
|  | 2.15.2 | Алуминиев корпус |  |
|  | 2.15.3 | Устойчив на удари |  |
|  | 2.15.4 | Зарядно 12V |  |
|  | 2.15.5 | Зарядно 230V |  |
| 2.16. | Халогенен прожектор с телескопична стойка |  | 4 бр. |
|  | 2.16.1 | Регулируема височина от 0,7 м до 2 м |  |
|  | 2.16.2 | Източник на светлина: халогенна крушка. |  |
|  | 2.16.3 | Дължина на кабела: ≥ 5 м. |  |
|  | 2.16.4 | Мощност: 400 W |  |
|  | 2.16.5 | Светлинен поток: ≥ 8545 lm |  |
| 2.17. | Пластмасови буркани |  |  |
|  | 2.17.1 | Контейнер с винтов капак/РЕ8, с обем 60 куб.см., стерилен | 50 бр. |
|  | 2.17.2 | Контейнер с капак /РР/, с обем 1.2л., непрозрачен, външен диаметър 130 мм., височина 130 мм. | 50 бр. |
|  | 2.17.3 | Контейнер с капак /РР/ с обем 7.5 л. | 20 бр. |
| 2.18. | Лични предпазни средства |  |  |
|  | 2.18.1 | Полумаска с 2 сменяеми филтъра- материал: олекотен еластомер от неалергичен материал, широки защитени клапи, нископрофилни обърнати назад филтри,защита на филтрите и издишащия клапан от искри, пръски и замърсители. | 5 бр. |
|  | 2.18.2 | Филтри за полумаска за органични, неорганични, киселинни газове и пари, амоняк и органични амонячни деривати, твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, финодисперсен, токсичен и радиоактивен прах, пари, бактерии и вируси в комплект със защитен капак за предфилтър, EN 141, CE | 10 бр. |
|  | 2.18.3 | Полумаска- частичкова от нетъкан текстил - за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа,финнодисперсен прах, пари, с метална пластина, хоризонтално сгъваема, с активен въглен, с клапа - срещу финодисперсен токсичен прах, миризми и пушек. - EN149:2001 + A1:2009.JSP | 20 бр. |
|  | 2.18.4 | Маска лице за еднократна употреба, трислойна, кутия 50 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.5 | Гащеризон -химическо защитно облекло, категория ІІІ, тип 3, 4, 5, 6. Материал: TYVEK ® или еквивалент, покрит със защитен филм и второ полимерно покритие. Защита срещу течности (до 5 бара) и аерозоли, органични, концентрирани неорганични химикали, прах, изпарения, биологични рискове и инфектиращи агенти. Антистатични свойства. Подлепени изолирани шевове, ластици на китките, глезените, кръста и качулката, двойно сапозалепващо се покритие на ципа. | 4 бр. |
|  | 2.18.6 | Гащеризон - Материал: TYVEK ® или еквивалент,антистатичен, без силикон, с качулка, ластично пристягане на ръкавите в китките и крачолите в глезените, цип - отпред, покрит с капачекапаче. | 10 бр. |
|  | 2.18.7 | Предпазен халат за еднократна употреба, с връзки отзад, материал: полипропилен | 5 бр. |
|  | 2.18.8 | Дъждобран - материал: PVC/Polyamid, с качулка | 5 бр. |
|  | 2.18.9 | Елек със светлоотразителни ленти, предно закопчаване, материал: П/ПЕ | 10 бр. |
|  | 2.18.10 | Ръкавици за еднократна употреба, материал: нитрил, нестерилни, неталкирани, кутия 100 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.11 | Ръкавици латексови дебели, материал: латекс, неталкирани, нестерилни, кутия 100 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.12 | Ръкавици за еднократна употреба, материал: латекс, неталкирани, кутия 100 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.13 | Ръкавели за еднократна употреба, материал: полетилен, кутия 100 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.14 | Калцуни, усилено дъно, материал: полиетилен | 100 бр. |
|  | 2.18.15 | Калцуни за еднократна употреба, материал: полиетилен, размер 45х18 см., кутия 100 бр. | 1 бр. |
|  | 2.18.16 | Шапка боне с ластик за еднократна употреба, материал: полипропилен | 100 бр. |
|  | 2.18.17 | Защитни очила - дълбок тип, подходящи за носене върху диоптрични очила, материал: пластмаса | 5 бр. |
|  | 2.18.18 | Строителна каска, околоожка обхващаща врата, 6 позиционно захващане, коригиране на позицията с приплъзване, без вентилационни отвори, материал: | 4 бр. |
| 2.19. | Дезинфектант за ръце |  | 3 бр. |
|  | 2.19.1 | Активно вещество - Етилов алкохол мин. 66g/100g |  |
|  | 2.19.2 | Бързо настъпващ дезинфекционен ефект |  |
|  | 2.19.3 | бактерицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HIV), фунгицидно действие |  |
| 2.20. | Портативен гайгеров брояч |  | 1 бр. |
|  | 2.20.1 | Алфа лъчи от мин.: 4 MeV |  |
|  | 2.20.2 | Бета лъчи: от 0,2 MeV до 3.0 MeV |  |
|  | 2.20.3 | Гама лъчи: мин. от 0,1 MeV |  |
|  | 2.20.4 | Измервателен обхват: 0,01 µSv/h - 1000 µSv/h |  |
|  | 2.20.5 | Гама чувствителност мин.: 95,0 имп./мин при Co60 лъчение |  |
| 2.21. | Бензинов агрегат за ток |  | 1 бр. |
|  | 2.21.1 | Максимална мощност мин. (kW): 3,0 |  |
|  | 2.21.2 | Номинален ток мин. (А): 13 |  |
|  | 2.21.3 | Напрежение (V): 230АС 50Hz |  |
|  | 2.21.4 | Регулиране на напрежението: AVR |  |
|  | 2.21.5 | Обем на резервоара (л.): мин. 10 |  |
|  | 2.21.6 | Продължителност на работа (часа): мин. 8 ч. при 75% |  |
|  | 2.21.7 | Сухо тегло(кг): макс. 60 кг. |  |
| 2.22. | Ножица за арматура |  | 1 бр. |
|  | 2.22.1 | мин. 450 мм Ф 8 мм |  |
|  | 2.22.2 | Гумирани дръжки |  |
| 2.23. | Инвертор 12v-220v, за нуждите на криминалистически автомобил |  | 1 бр. |
|  | 2.23.1 | Изходно напрежение - 220/110 VAC |  |
|  | 2.23.2 | Максимална мощност: мин. 3kW |  |
|  | 2.23.2 | Честота 50+/-2 Hz |  |
|  | 2.23.3 | Форма на вълната - модифицирана синусоида |  |
|  | 2.23.4 | Предпазители за защита от претоварване |  |
|  | 2.23.5 | Наличие на звукова сигнализация: за падне под определена критична за запалване на колата стойност/11,00-10,4 Волта/ |  |

Обособена позиция № 2 „Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“

|  | Спецификации |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изходна информация Спецификациите дават минималните изисквания базирани на функциите на артикулите и нуждите на проекта. Допустими размери на хладилния контейнер(В/Ш/Д) в см.: от 90 до 93/от 164 до 166/ от 77 до 82 |  |  |
| 2. | Хладилен контейнер за трупни останки - хоризонтален (тип ракла) |  | 1 бр. |
|  | 2.1 | способност за замразяване за 24 часа [кг] - мин. 30 кг. |  |
|  | 2.2 | полезен обем, фризерно отделение: мин. 450 литра |  |
|  | 2.3 | време на съхранение при повреда: мин. 72 часа |  |
|  | 2.4 | електронно управление |  |
|  | 2.5 | алармен сигнал за повреда |  |
|  | 2.6 | кошници за поставяне на предмети: мин. 3 бр. |  |
|  | 2.7 | температурен диапазон на замразяване: от -18 С до -26 С допуска се и по-ниска температура на замразяване |  |
|  | 2.8 | материал на вратата и капака: неръждаема стомана |  |
|  | 2.9 | материал на корпуса: стомана |  |
|  | 2.10 | материал на вътрешния корпус: алуминий |  |
|  | 2.11 | захранване: монофазно 220 V |  |

Обособена позиция № 3 „Доставка на фото и видео оборудване“;

| Номер на артикул | Спецификации |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изходна информация Спецификациите дават минималните изисквания базирани на функциите на артикулите и нуждите на проекта. |  |  |
| 2. | Фотографска техника |  |  |
| 2.1. | Корпус (тяло) на фотоапарат |  | 1 бр. |
|  | 2.1.1 | Защита на електронните платки от атмосферни влияния и прах |  |
|  | 2.1.2 | Шаси от неръждаема стомана |  |
|  | 2.1.3 | APS матрица с мин. размер (23.7mm x 15.7mm) с филтър за основните цветове |  |
|  | 2.1.4 | Активни пиксели на матрицата: мин. 20 мегапиксела |  |
|  | 2.1.5 | функция за премахване на прах от матрицата |  |
|  | 2.1.6 | Чувствителност: от ISO 100 до 50000 или по-високо |  |
|  | 2.1.7 | Стабилизиране на изображение (матрица или обективи) |  |
|  | 2.1.8 | Филтър АА (премахване на Moiré) |  |
|  | 2.1.9 | Скорост на затвора 1/8000 - 30 сек. (автоматично и ръчно) |  |
|  | 2.1.10 | Поддържани формати за запис на изображение: RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30) |  |
|  | 2.1.11 | Поддържани разделителни способности за RAW формат: мин. 20Mpixels |  |
|  | 2.1.12 | Поддържани разделителни способности за JPEG формат: мин. 20Mpixels |  |
|  | 2.1.13 | Поддържани карти памет: SD, SDHC, SDXC и др. |  |
|  | 2.1.14 | Поддържане на GPS модул |  |
|  | 2.1.15 | Дисплей за визуализация тип: TFT color LCD, с размер по диагонала мин. 3.0 инча |  |
|  | 2.1.16 | Баланс на бялото |  |
|  | 2.1.17 | Запис на видео Full HD 1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p |  |
|  | 2.1.18 | Външен куплунг за светкавица |  |
|  | 2.1.19 | Вградена светкавица |  |
|  | 2.1.20 | Поддържане на сменяеми обективи |  |
|  | 2.1.21 | Изходни портове: USB (2.0/3.0) и HDMI |  |
|  | 2.1.22 | Гнездо за закрепване към статив |  |
| 2.2. | Обектив 50mm F/1.8 |  | 1 бр. |
| 2.3. | Обектив 50mm F/1.4 |  | 1 бр. |
| 2.4. | Обектив 50-200mm f/4-5.6 |  | 1 бр. |
| 2.5. | Обектив 100mm Macro f/2.8 |  | 1 бр. |
| 2.6. | Светкавица - външна |  | 1 бр. |
|  | 2.2.1 | Автоматичен синхрон с апарата |  |
|  | 2.2.2 | Ъгъл на покритие по хоризонтала 31° - 78° |  |
|  | 2.2.3 | Ъгъл на покритие по вертикала 23° - 60° |  |
|  | 2.2.4 | Въртяща глава: по вертикала +90° to -10°; по хоризонтала 315° |  |
|  | 2.2.5 | Работа с обективи от 24 mm - 85 mm |  |
| 2.7. | Карта памет 16 GB - SD, class 10 |  | 4 бр. |
| 2.8. | Допълнителна батерия за фотоапарата |  | 1 бр. |
| 2.9. | GPS модул за фотоапарат |  | 1 бр. |
| 2.10. | Чанта за фотоапарат |  | 1 бр. |
| 3. | Видео техника |  |  |
| 3.1. | Видеокамера |  | 1 бр. |
|  | 3.1.1 | CMOS матрица |  |
|  | 3.1.2 | Активни пиксели на мартицата: мин. 14 мегапиксела |  |
|  | 3.1.3 | Обектив 35 мм. - еквивалент на 29 - 348 мм. |  |
|  | 3.1.4 | Увеличение оптично мин. 12x, цифрово мин. 100х |  |
|  | 3.1.5 | Оптична стабилизация |  |
|  | 3.1.6 | Поддържане на видеоформати: AVCHD (1920 x 1080p / 60 fps; 1920 x 1080p / 24 fps; 1920 x 1080i / 60 fps; 1440 x 1080i / 60 fps), MP4 (1280 x 720p / 30 fps) |  |
|  | 3.1.7 | Поддържани формати за запис на изображение: JPEG мин. 15 Mpixels |  |
|  | 3.1.8 | Аудио канали: стерео |  |
|  | 3.1.9 | Поддържани аудио формати: Dolby Digital 2ch и Dolby Digital 5.1 |  |
|  | 3.1.10 | Видео дисплей: LCD 3,5 инча |  |
|  | 3.1.11 | Входове: 1 х 3.5mm Stereo Input |  |
|  | 3.1.12 | Изходи: 1x HDMI, 1x Composite Video, 1x USB 2.0, 1x 3.5mm Stereo Output |  |
|  | 3.1.13 | Вградени микрофон и говорител |  |
|  | 3.1.14 | Гнездо за закрепване към статив |  |
| 3.2. | Батерия за видеокамера |  | 1 бр. |
| 3.3. | Микрофон |  | 1 бр. |
|  | 3.1.1 | Честотен обхват: 40Hz ~ 20kHz |  |
|  | 3.1.2 | Максимално входно ниво на шума 100dB SPL |  |
|  | 3.1.3 | Чуствителност: -48dB / Pa ±4dB |  |
|  | 3.1.4 | Температурен диапазон на работа: -20 °C to +60 °C |  |
|  | 3.1.5 | Изход: 3.5mm Stereo |  |
| 3.4. | Карта памет 64 GB - SD, class 10 |  | 1 бр. |
| 3.5. | Чанта за видеокамера |  | 1.бр |
| 3.6. | Статив за видеокамера |  | 1.бр |
| 4. | GPS ръчна навигация за нуждите на разследващ екип (криминалисти) |  | 1 бр. |
|  | 4.1 | Диагонал на екрана: 2.6 инча |  |
|  | 4.2 | Разделителна способност: 160 x 240 пиксела |  |
|  | 4.3 | Вградена памет: мин. 850 МB |  |
|  | 4.4 | Запаметяване на точки: до 1000 точки |  |
|  | 4.5 | Език на клавиатурата: Български, Английски и други. |  |
|  | 4.6 | Език на менюто: Български, Английски, и други |  |
|  | 4.7 | Качени карти: Карта на България |  |
|  | 4.8 | Възможност за добавяне на допълнителни GPS карти |  |
|  | 4.9 | Автоматично преизчисляване на маршрута |  |
|  | 4.10 | Налични екстри и oпции: Водоустойчив |  |
| 5. | Мултимедиен проектор |  | 1 бр. |
|  | 5.1 | Технология: DLP |  |
|  | 5.2 | Вид проектор: LED |  |
|  | 5.3 | Резолюция: от 1200 х 768 до 1920 x 1080 (HDTV / 1086 i) |  |
|  | 5.4 | Метод на фокусиране: ръчно или автоматично |  |
|  | 5.5 | Контраст мин.: 10 000:1 |  |
|  | 5.6 | Яркост ANSI Lumens мин.: 900 ANSI Lumens |  |
|  | 5.7 | Живот на лампата (светодиода) мин.: 20 000 часа |  |
|  | 5.8 | Поддържан видео стандарт: NTSC, SECAM, PAL |  |
|  | 5.9 | Поддържане на формати на картината: 16:10, 4:3, 16:9 |  |
|  | 5.10 | Входове: Computer in (D-sub 15pin), Composite Video in, Audio in (3.5 mm Mini Jack), USB (Type A), USB (Type Mini B) |  |
|  | 5.11 | HDMI: мин. 1 бр. HDMI port |  |
|  | 5.12 | разстояние за прожектиране, м: от 0.5 до 12 м |  |
|  | 5.13 | Звук: мин. 1 W |  |
|  | 5.14 | Шум при работа, dB: oт 30 - 38 dB |  |
|  | 5.15 | Размер на екрана: мин. 50 см - макс. 615 см |  |
|  | 5.16 | Тегло: макс. 1,7 кг |  |
| 6. | Екран за мултимедиен проектор |  | 1 бр. |
|  | 6.1 | Ъгъл на видимост мин.: 45 градуса |  |
|  | 6.2 | Ниво на отражение мин.: 1.1 Gain |  |
|  | 6.3 | Размери: 1,5 x 1,5 m |  |
|  | 6.4 | формат на екрана:1:1 |  |
|  | 6.5 | тип на платното: матово бяло |  |
|  | 6.6 | борд лява и дясна страна мин.: 2,0 см |  |
|  | 6.7 | стойка: триножник |  |
|  | 6.8 | височината на екрана: от 2,0 м. до 2,7 м. |  |
|  | 6.9 | тегло макс.:10 кг. |  |

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 40 749,66 лв. (четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки) без включен ДДС, разпределена по обособените позиции, както следва:

Обособена позиция № 1	„Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“ – в размер до: 27 804,00(двадесет и седем хиляди осемстотин и четири лева) лв. без включен ДДС;

Обособена позиция № 2	„Доставка на хладилен контейнер“ – в размер до:       3 666,66 лв. (три хиляди и шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без включен ДДС;

Обособена позиция № 3	„Доставка на фото и видео оборудване“ – в размер до: 9 279,00 лв. /девет хиляди двеста седемдесет и девет/ лв. без вкл. ДДС;

Важно:

Прогнозната стойност на оборудването по точки 5 и 6 от предвиденото оборудване в обособена позиция № 3 не следва да надхвърля следните стойности:

- По точка 5 „Мултимедиен проектор“ – 1250,00 лв. /хиляда двеста и петдесет/ без вкл. ДДС;

- По точка 6 „Екран за мултимедиен проектор“ – 333,33 лв. /триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без вкл. ДДС.

Източник на финансиране: 85% от Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и 15 % от бюджета на ПРБ.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, предвидена за всяка обособена позиция, респ. за оборудването по т. 5 и т. 6 от Техническата спецификация за Обособена позиция № 3, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок на доставките, както следва:

За Обособена позиция № 1 – до 60 календарни дни считано от сключване на договора;

За Обособена позиция № 2 – до 14 календарни дни считано от сключване на договора;

За Обособена позиция № 3 – до 30 календарни дни считано от сключване на договора.

- Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове на оборудването предмет на настоящата публична покана са съгласно предвидения гаранционен срок на производителя.

- Място и начин на изпълнение на поръчката:

Оборудването, предмет на настоящата публична покана, следва да се достави на  адрес: Национална следствена служба, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВПИСВАНЕТО ИМ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ:

Възложителят не поставя изисквания към участниците.

VI. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:

- Цената за изпълнение на договорите е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнението им. Цената по изпълнението на договорите се изплаща по банков път, по сметка на Изпълнителя.

- Начин на плащане –в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за съответната доставка. За Обособена позиция № 2 протоколът, удостоверяващ доставката по договора, се подписва след извършване на 72-часова проба с отчитане на постигнатата максимална отрицателна температура на интервал от 12 часа, отразени в констативен протокол.

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:

Критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнението на съответната обособена позиция, за която участва.

VIII. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – за съответната обособена позиция (Приложения № № 2, 2.1 и 2.2);

3. Ценово предложение - за съответната обособена позиция (Приложение № № 3, 3.1 и 3.2);

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение № 1);

5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение № 4);

7. Документите, посочени в раздел V - Изисквания към участниците, в случай че Възложителят е поставил такива.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната палата, партер, стая 79, „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България

Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

# ДО

# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# бул. ”Витоша” № 2

# гр. София

# За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции.

# (Участникът посочва обособената позиция, за която участва)

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

.......................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

Приложение № 1

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

# ОФЕРТА

# За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции.

# (Участникът посочва обособената позиция, за която участва)

от ................................………………….....................................(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма), представлявано от ……………………………….............................………………………… (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция),

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….………,

банков код…………………………….., банка ……………………………………...,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП,

З А Я В Я В А М Е:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност …........ (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Дата …………2015 г.

С уважение: (трите имена, подпис и печат)

Приложение № 2

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 1 „Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

| Предлаган артикул | Количество | Спецификация на предлагания от участника артикул |
| --- | --- | --- |

- Срокът за изпълнение на поръчката е …………………календарни дни, (но не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (посочете имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация и доставеното от нас оборудване и материали са нови, неупотребявани и не са спрени от производство към момента на подаване на офертата ни.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

- За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат

(име)					                                                                           (длъжност)

Приложение № 2.1

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 2 „Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

| Предлаган артикул | Количество | Спецификация на предлагания от участника артикул |
| --- | --- | --- |

4. Гаранционният срок на уреда е ……………. и започва да тече от деня следващ подписване на протокола по предходната алинея.

5. Срокът за изпълнение на поръчката е …………………календарни дни, (но не повече от 14 /четиринадесет/ календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

6. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (посочете имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

7. Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

8. Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация и доставеното от нас оборудване и материали са нови, неизползвани и не са спрени от производство към момента на подаване на офертата ни.

9. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

10. В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

11. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

12. За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат

(име)     (длъжност)

Приложение № 2.2

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 3 „Доставка на фото и видео оборудване“

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

| Предлаган артикул | Количество | Спецификация на предлагания от участника артикул |
| --- | --- | --- |

- Срокът за изпълнение на поръчката е  ……………………календарни дни, (но не повече от 30 /тридесет / календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (посочете имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация и доставеното от нас оборудване и материали са нови, неизползвани и не са спрени от производство към момента на подаване на офертата ни.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

- За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат

(име)					                                                                                             (длъжност)

Приложение№ 3

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 1 „Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“.

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 1 „Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследване“, сме съгласни да изпълним доставките, предмет на настоящата обособена позиция, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| № | Артикул: | Количество | Единична цена без вкл. ДДС | Обща цена без вкл. ДДС К6=К4+К5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Универсален комплект за оглед на местопроизшествие | 2бр. |  |  |  |
| 2 | Комплект за изземване на следи от стъпки и автомобилни гуми | 2бр. |  |  |  |
| 3 | Комплект за изземане на биологични следи | 2бр. |  |  |  |
| 4 | Комплект за изследвания в UV – област | 2бр. |  |  |  |
| 5 | Комплект за определяне траекторията на изстрел | 2бр. |  |  |  |
| 6 | Комплект с криминалистични маркери и знаци | 2бр. |  |  |  |
| 7 | Комплект тестери за идентификация на наркотични вещества | 2бр. |  |  |  |
| 8 | Реактив за латентни следи от кръв | 2бр. |  |  |  |
| 9 | Транспортни чували за трупни останки | 5бр. |  |  |  |
| 10 | Фарадеева торбичка за блокиране на връзката на мобилни устройства - 33 см. x 23 см. за многократна употреба | 2бр. |  |  |  |
| 11 | Лазерна рулетка | 2бр. |  |  |  |
| 12 | Металотърсач | 2бр. |  |  |  |
| 13 | Многофункционална сгъваема стълба | 1бр. |  |  |  |
| 14 | Електронна джобна везна | 1бр. |  |  |  |
| 15 | Акумулаторен фенер с рефлектор | 1бр. |  |  |  |
| 16 | Халогенен прожектор с телескопична стойка | 4бр. |  |  |  |
| 17 | Пластмасови буркани | - | - |  | - |
| 17.1. | Контейнер с винтов капак/РЕ8, с обем 60 куб.см., стерилен | 50бр. |  |  |  |
| 17.2 | Контейнер с капак /РР/, с обем 1.2л., непрозрачен, външен диаметър 130 мм., височина 130 мм. | 50бр. |  |  |  |
| 17.3 | Контейнер с капак /РР/ с обем 7.5 л. | 20бр. |  |  |  |
| 18 | Лични предпазни средства | - | - | - |  |
| 18.1 | Полумаска с 2 сменяеми филтъра обърнати назад филтри,защита на филтрите и издишащия клапан от искри, пръски и замърсители. | 5 бр. |  |  |  |
| 18.2 | Филтри за полумаска за органични, неорганични, киселинни газове и пари, амоняк и органични амонячни деривати, твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, финодисперсен, токсичен и радиоактивен прах, пари, бактерии и вируси в комплект със защитен капак за предфилтър, EN 141, CE | 10 бр. |  |  |  |
| 18.3 | Полумаска- частичкова от нетъкан текстил - за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа,финнодисперсен прах, пари, с метална пластина, хоризонтално сгъваема, с активен въглен, с клапа - срещу финодисперсен токсичен прах, миризми и пушек. - EN149:2001 + A1:2009.JSP | 20 бр. |  |  |  |
| 18.4 | Маска лице за еднократна употреба, трислойна, кутия 50 бр. 1 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.5 | Гащеризон -химическо защитно облекло, категория ІІІ, тип 3, 4, 5, 6. Материал: TYVEK ® или еквивалент, покрит със защитен филм и второ полимерно покритие. Защита срещу течности (до 5 бара) и аерозоли, органични, концентрирани неорганични химикали, прах, изпарения, биологични рискове и инфектиращи агенти. Антистатични свойства. Подлепени изолирани шевове, ластици на китките, глезените, кръста и качулката, двойно сапозалепващо се покритие на ципа. | 4 бр. |  |  |  |
| 18.6 | Гащеризон - Материал: TYVEK ® или еквивалент,антистатичен, без силикон, с качулка, ластично пристягане на ръкавите в китките и крачолите в глезените, цип - отпред, покрит с капачекапаче. | 10 бр. |  |  |  |
| 18.7 | Предпазен халат за еднократна употреба, с връзки отзад, материал: полипропилен | 5 бр. |  |  |  |
| 18.8 | Дъждобран - материал: PVC/Polyamid, с качулка | 5 бр. |  |  |  |
| 18.9 | Елек със светлоотразителни ленти, предно закопчаване, материал: П/ПЕ | 10 бр. |  |  |  |
| 18.10 | Ръкавици за еднократна употреба, материал: нитрил, неталкирани, кутия 100 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.11 | Ръкавици латексови дебели, материал: латекс, неталкирани, нестерилни, кутия 100 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.12 | Ръкавици за еднократна употреба, материал: латекс, неталкирани, кутия 100 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.13 | Ръкавели за еднократна употреба, материал: полетилен, кутия 100 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.14 | Калцуни, усилено дъно, материал: полиетилен | 100 бр. |  |  |  |
| 18.15 | Калцуни за еднократна употреба, материал: полиетилен, размер 45х18 см., кутия 100 бр. | 1 бр. |  |  |  |
| 18.16 | Шапка боне с ластик за еднократна употреба, материал: полипропилен | 100 бр. |  |  |  |
| 18.17 | Защитни очила - дълбок тип, подходящи за носене върху диоптрични очила, материал: пластмаса | 5 бр. |  |  |  |
| 18.18 | Строителна каска, околоожка обхващаща врата, 6 позиционно захващане, коригиране на позицията с приплъзване, без вентилационни отвори, материал: | 4 бр. |  |  |  |
| 19. | Дезинфектант за ръце | 3бр. |  |  |  |
| 20 | Портативен гайгеров брояч | 1бр. |  |  |  |
| 21 | Бензинов агрегат за ток | 1бр. |  |  |  |
| 22 | Ножица за арматура | 1бр. |  |  |  |
| 23 | Инвертор 12v-220v, за нуждите на криминалистически автомобил | 1бр. |  |  |  |
|  | ОБЩО БЕЗ ВКЛ. ДДС: |  |  |  |  |

Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е в размер на ………………………… лв. без вкл. ДДС

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение№ 3.1

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 2 „Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“.

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 2 „Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“, сме съгласни да изпълним доставките, предмет на настоящата обособена позиция, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| № | Артикул: | Количество | Единична цена без вкл. ДДС | Обща цена без вкл. ДДС К6=К4+К5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Хладилен контейнер за трупни останки - хоризонтален (тип ракла) | 1бр. |  |  |
|  | ОБЩО БЕЗ ВКЛ. ДДС: |  |  |  |

Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е в размер на ………………………… лв. без вкл. ДДС.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение№ 3.2

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 3 „Доставка на фото и видео оборудване“.

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 3 „Доставка на фото и видео оборудване“, сме съгласни да изпълним доставките, предмет на настоящата обособена позиция, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| № | Артикул: | Количество | Единична цена без вкл. ДДС | Обща цена без вкл. ДДС К6=К4+К5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корпус (тяло) на фотоапарат | 1бр. |  |  |
| 2 | Обектив 50mm F/1.8 | 1бр. |  |  |
| 3 | Обектив 50mm F/1.4 | 1бр. |  |  |
| 4 | Обектив 50-200mm f/4-5.6 | 1бр. |  |  |
| 5 | Обектив 100mm Macro f/2.8 | 1бр. |  |  |
| 6 | Светкавица - външна | 1бр. |  |  |
| 7 | Карта памет 16 GB - SD, class 10 | 4бр. |  |  |
| 8 | Допълнителна батерия за фотоапарата | 1бр. |  |  |
| 9 | GPS модул за фотоапарат | 1бр. |  |  |
| 10 | Чанта за фотоапарат | 1бр. |  |  |
| 11. | Видеокамера | 1 бр. |  |  |
| 12 | Батерия за видеокамера | 1бр. |  |  |
| 13 | Микрофон | 1бр. |  |  |
| 14 | Карта памет 64 GB - SD, class 10 | 1бр. |  |  |
| 15 | Чанта за видеокамера | 1бр. |  |  |
| 16 | Статив за видеокамера | 1бр. |  |  |
| 17 | GPS ръчна навигация за нуждите на разследващ екип (криминалисти) | 1бр. |  |  |
| 18 | Мултимедиен проектор | 1бр. |  |  |
| 19 | Екран за мултимедиен проектор | 1бр. |  |  |
|  | ОБЩО БЕЗ ВКЛ. ДДС: |  |  |  |

Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е в размер на ………………………… лв. без вкл. ДДС.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на ..................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ..................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „....................................................“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ...............................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя се сключи настоящият договор за: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 1 „Доставка на криминалистично оборудване и други материали за разследването“, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………………………., упълномощен със Заповед № ……/………….. г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от една страна,

##### и

2.................................................................................................................................

................. вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави криминалистично оборудване и други материали за разследването /наричани по-долу в договора „Стоки“/, съгласно условията на Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и е в размер на :   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС.

Чл. 3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Чл. 4 (1) Цената по договора се заплаща в срок до 10 /десет/ работни дни от подписване  на приемо-предавателен протокол  и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура. Приемане изпълнението на договора се удостоверява с подписването на двустранния приемо-предавателен протокол.

(2) Заплащането ще се извършва банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 10.

(5) Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на договора, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

ІIІ. СРОК И МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът за доставка на стоките е ….……… (………..) дни (попълва се съгласно предложението на изпълнителя), считано от датата на подписване на договора.

(2) Мястото на изпълнение на доставката е Национална Следствена служба, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

в) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

г) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава  да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10 (1) Приемането на извършената работа по изпълнение на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

1. Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

- ……………… - …………………., тел: …………….., e-mail:…………………….

2. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

VІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(3)  За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 11, неизправната страна дължи на изправната  неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(3) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми незабавно в писмена форма другата страна от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 15.  (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(4) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

(5) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение  –  приложение № 1 към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………….. |
| --- | --- |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ………..……. г. на Възложителя се сключи настоящия договор за: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 2 „Доставка на хладилен контейнер за трупни останки“, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………………………., упълномощен със Заповед № ……/………….. г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от една страна,

##### и

2.................................................................................................................................

................. вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави хладилен контейнер за трупни останки /наричан в договора „Уреда“/, съгласно условията на Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и е в размер на :   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС.

Чл. 3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Чл. 4 (1) Цената по договора се заплаща в срок до 10 /десет/ работни дни от подписване  на приемо-предавателен протокол  и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура. Приемане изпълнението на договора се удостоверява с подписването на двустранния приемо-предавателен протокол.

(2) Заплащането ще се извършва банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 10.

(5) Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на договора, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

ІIІ. СРОК И МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът за доставка на уреда е ….……… (………..) дни (попълва се съгласно предложението на изпълнителя), считано от датата на подписване на договора.

(2) Мястото на изпълнение на доставката е Национална следствена служба, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

в) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

г) да осъществява гаранционна поддръжка на уреда през гаранционния срок

д)да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава  да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10 (1) Приемането на доставката по  договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

1. Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката по договора:

- ……………… - …………………., тел: …………….., e-mail:…………………….

2. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

(2) Възложителят извършава тестове на уреда, за да потвърди, че той отговаря на всички изисквания. Тестовете включват провеждане на 72 /седемдесет и две/ часови проби на уреда с отчитане на постигнатата максимална отрицателна температура на интервал от 12 часа. Тестовете се  отразяват в констативен протокол.

(3) Ако в резултат на тестовете бъдат установени дефекти, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в срок до 5 работни дни.

(4) Окончателното приемане на уреда се удостоверява с подписване от лицата по алинея едно на двустранен приемно-предавателен протокол.

(3) Гаранционният срок на уреда е ……………. и започва да тече от деня следващ подписване на протокола по предходната алинея.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

VІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(3)  За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 11, неизправната страна дължи на изправната  неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(3) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми незабавно в писмена форма другата страна от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 15.  (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(4) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

(5) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение  –  приложение № 1 към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………….. |
| --- | --- |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя се сключи настоящия договор за: „Доставка на специализирано техническо оборудване за разследване, необходимо за Оперативен дежурен център за нуждите на ПРБ, по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по 3 обособени позиции, по Обособена позиция № 3 „Доставка на фото и видео оборудване“, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………………………., упълномощен със Заповед № ……/………….. г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от една страна,

##### и

2.................................................................................................................................

................. вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави фото и видео оборудване, съгласно условията на Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и е в размер на :   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС.

Чл. 3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Чл. 4 (1) Цената по договора се заплаща в срок до 10 /десет/ работни дни от подписване  на приемо-предавателен протокол в три екземпляра /два за Възложителя и един за Изпълнителя/  и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура.  За стойността на стоките по точки 5 и 6 от Техническата спецификация („Мултимедиен проектор“ и „Екран за мултимедиен проектор“, Изпълнителят следва да издаде и представи отделна фактура, от фактурата за доставката на останалото оборудване, предмет на договора. Приемане изпълнението на договора се удостоверява с подписването на двустранния приемо-предавателен протокол.

(2) Заплащането ще се извършва банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 10.

(5) Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на договора, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

ІIІ. СРОК И МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът за доставка на стоките е ….……… (………..) дни (попълва се съгласно предложението на изпълнителя), считано от датата на подписване на договора.

(2) Мястото на изпълнение на доставката е Национална Следствена служба, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

в) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

г) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава  да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10 (1) Приемането на извършената работа по изпълнение на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

1. Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

- ……………… - …………………., тел: …………….., e-mail:…………………….

2. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

VІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(3)  За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 11, неизправната страна дължи на изправната  неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(3) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми незабавно в писмена форма другата страна от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 15.  (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(4) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

(5) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение  –  приложение № 1 към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………….. |
| --- | --- |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Съгласували:

Иван Маринов-главен секретар:

Зорница Манолова-директор на дирекция „ФСД“:

Мирослава Райковска-директор на дирекция „АП“:

Нина Илковска – началник отдел „ОП“:

Изготвил документацията:

Мариан Вачевски-главен експерт в отдел „ОП“:

Изготвил техническите спецификации:

Владимир Робов – началник отдел "ЗКИ"

Владимир  Узунов – главен специалист – криминалист, отдел „Криминалистически“ в НСлС: