| ## ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ## АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР. |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) НА ОБЕКТ ПОЧИВНА БАЗА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА, К.К. „СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, НАМИРАЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.26 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ НА ГР. ВАРНА

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“.

Предмет на обществената поръчка е „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.26 по кадастралната карта и регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, актуван с акт за частна държавна собственост с № 8287 от 18.07.2012 г., утвърден от областния управител на област Варна с административен център Варна.

Основната сграда на почивната база е масивна, със стоманобетонна конструкция, четириетажна, със застроена площ 1593 кв.м., година на строеж: І, ІІ и ІІІ етаж – 1959 г., ІV етаж – 1968 г. Състои се от:

- хотел на четири етажа, ведно с прилежащ сутерен, включващ: басейн, медицински сектор, фитнес зала, бар-басейн и обслужващи помещения;

- ресторант с тераса;

- снек бар с тераса;

- заседателни зали – 2 (два) броя.

Имотът е предоставен безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието на основание заповед № РД-14-0300-157(1)/22.07.2014 г. на областния управител на област Варна с административен център Варна и договор № 236/28.07.2014 г., сключен между Областна администрация Варна и Министерство на правосъдието. Съгласно заповед № ЛС-04-1474/09.09.2014 г. на министъра на правосъдието, имотът е възложен за стопанисване на Прокуратурата на Република България.

За основната сграда се предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт на покрива, ремонт на покривите над ниските тела на сградата, както и частичен ремонт на кухненския блок, ресторанта, конферентна зала, входното фоайе на сградата и част от стаите за почивка. Покривите са с нарушена повърхност, с компрометирани участъци, получени в резултат на външни атмосферни влияния и амортизация. Основната цел на ремонта на покривите е отстраняване на възникнали течове, вследствие на съществуващи компрометирани участъци, и подмяна на хидроизолационното покритие.

Покривът на основната сграда е четирискатен, с дървена конструкция, дъсчена обшивка и покритие с медна ламарина. Отводняването е чрез седящи улуци и водоприемници външно отведени. Големи участъци от обшивките и улуците липсват, а наличните са компрометирани и доведени до степен на невъзможност за осигуряване оттичането на водите от покрива. Необходимо е тези улуци и обшивки да бъдат подменени. Необходимо е да се изпълни частичен ремонт на цялото покривно покритие от медна ламарина и да бъде доставен и монтирана мълниезащитна покривна инсталация. Шапките на отдушниците също следва да се ремонтират. Вследствие на посочените повреди на последния етаж на сградата има големи течове, достигащи на места и до по-ниски етажи, в резултат на които са паднали мазилки по тавани и стени, наводнени и надигнати настилки от естествен паркет.

Покривът над ресторанта и терасата е плосък на две нива с хидроизолация и ограждащи бордове с ламарина и поли по вертикалните елементи. Хидроизолацията е подкожушена, разлепена на места, посипката е изцяло компрометирана. През окачения таван проникват води, концентрирани около водоприемниците. Подкожушена е и циментовата замазка. Необходима е подмяна на хидроизолацията и поставяне на нови водоприемници на мястото на старите. Под ниската част на покрива се намира тераса с настилка от гранитогрес и отводняване чрез 4 броя сифони. На места плочите са разлепени и счупени. Необходимо е да бъдат възстановени.

Покривът над басейна е плосък на две нива с денивелация от 50 см. Високата част е с покритие от хидроизолация, ограждащи бордове тристранно, водоприемници 2 бр., разположени на ниво, по-ниско от основното по протежение на дългата част на покрива. От фугите на компрометираната хидроизолация и основата под нея е поникнала тревна растителност. Липсват обшивки от ламарина по бордовете, наличната е за демонтаж. Необходимо е да се доставят и монтират нови обшивки. Налага се демонтаж на циментова замазка до нивото на стооманобетонната плоча, изпълнение на нова циментова замазка, двупластова хидроизолация, възстановяване на водоприемниците.

Ниската част на покрива на басейна е тераса с покритие от мозаечни плочи. Необходимо е отстраняване на настилката, включително и основата й до стоманобетонната плоча. Необходимо е да се положи циментова замазка за наклон с покритие от гранитогрес върху нея и да се монтират нови барбакани през борда.

Част от терасата към ресторанта е покрита с навес с метална конструкция и поликарбонатни плоскости, които също подлежат на ремонт.

Вътрешните ремонтни работи се изразяват в ремонт на кухненския блок, ресторанта към него, конферентна зала, входно фоайе и част от стаите за почивка. За ремонта на електрическата и вентилационната система на кухненския блок и осигуряването на безопасни условия на труд е необходимо да се изготви проектна документация. Същата следва да бъде изготвена след заснемане на инсталациите на място и да съдържа предложение за техния частичен ремонт и частична подмяна. Проектната документация следва да бъде съгласувана с възложителя и строителния надзор. Ремонтът на кухнята и ресторанта включват и подмяна на единични плочи от настилката и облицовката в помещенията.

Ремонтните работи в конферентата зала, фоайето и стаите са свързани с изпълнение на мазачески работи, шпакловки, бояджийски работи, ремонт на паркетна настилка и дограма. Необходимо е да се извърши частично измазване от стените и таваните на терасата на главна фасада на основната сграда.

За района около сградата се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: почистване на храсти, треви, клони и отпадъци, ремонт на външни алеи и тротоари с плочи, изработка, доставка и монтаж на външна метална портална врата и възстановяване на външно алейно осветление.

Обем и съдържание на поръчката:

В обхвата на обществената поръчка се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на ремонтните работи в съответствие с техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на обществената поръчка. При остойностяване на количествената сметка, видовете строителни и монтажни работи, за които не е посочено в настоящото описание, че ще бъдат използвани съществуващи материали, единичните цени следва да бъдат формирани с включени доставка и монтаж.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) НА ОБЕКТ ПОЧИВНА БАЗА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА, К.К. „СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, НАМИРАЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.26 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ НА ГР. ВАРНА

• Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни работи

Извършените СМР се отчитат след представяне на акт (образец № 19) с придружително писмо от Изпълнителя, който се проверява от определен/и от Възложителя представител/и до 10-дневен срок от датата на получаване.

При констатирани грешки в представения на Възложителя акт (образец № 19), той може да го върне за коригиране или грешката да се отрази като корекция при следващ акт.

При доказана необходимост от непредвидени в количествено-стойностната сметка към договора или подлежащи на замяна видове СМР, анализите на цените се съставят по УСН, СЕК или други.

Окончателното приемане на извършените СМР се извършва със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

Изпълнителят трябва да създаде организация за изпълнение на ремонтните работи, което отразява в представен план-график.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Възложителят чрез свой представител/и извършва инвеститорски контрол по всяко време на изпълнение на обществената поръчка, като същият има право да възложи  упражняване на независим строителен надзор на трето лице по отделен договор.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа спецификация, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. Всички промени спрямо техническата спецификация се отразяват в заповедната книга на обекта, като всички заповеди се подписват от Възложителя, Изпълнителят и строителния надзор.

Непредвидените СМР не могат да надвишават 10 % от стойността на всички СМР и се доказват и приемат с двустранно подписани констативни и приемно-предавателни протоколи, придружени с анализи за формиране на единичните цени за всеки отделен вид работа. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва по следния начин: Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя подробна количествена сметка, за одобряване от Възложителя. Количествената сметка се остойностява от Изпълнителя на база на приложени анализи на цени, определени въз основа на предложените от Изпълнителя икономически показатели за ценообразуване и фактури на вложените материали. Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно количествените сметки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количествено-стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество, съответстващо на БДС.

Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да бъде регистриран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, за внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката, за което следва да представи заверено от участника копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.

Изпълнителят следва да бъде регистриран по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката.

Изпълнителят следва да бъде регистриран по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен за внедрена система за управление на околна среда.

Изпълнителят следва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, като това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в посочения регистър, първа група, четвърта категория или по-висока.

Изпълнителят следва да достави и монтира на обекта временно ел. табло за времето на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят следва да осигури  и разположи на обекта противопожарно оборудване за времето на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка.

• Изисквания към техническите характеристики на влаганите в строежа строителни продукти. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят:

Материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи са задължение на Изпълнителя.

Всички строителни материали и продукти, които се влагат в строежа, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Възложителят или всяко лице, определено от него, ще има пълен достъп до обекта, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят се задължава да осигури всички необходими условия и да окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

• Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

След приключване на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.

По време на изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

• Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.)

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството на Република България.

Участниците в строителния процес са задължени да спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството.

Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в раздел ІІ Техническа спецификация.

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 170 000 лв. (сто и седемдесет хиляди лева) без включен ДДС, в това число 10 % непредвидени работи.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок на договора:

Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е по-малко от 20 /двадесет/ и повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане на изпълнените СМР.

- Гаранционни срокове:

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

- Място на изпълнение на поръчката:

Място на изпълнение на поръчката: Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна.

- Начин на изпълнение на поръчката:

Изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в количествено–стойностната сметка към договора за строителство, се доказват с протокол за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи (акт обр. 19), придружен със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., подписани от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

Окончателното приемане на извършените СМР се извършва със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация – Раздел II от настоящата документация.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВПИСВАНЕТО ИМ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ:

- Реализирани минимум 2 (два) обекта – изпълнено строителство, сходни с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години (считано до датата на представяне на оферти).

За доказване на това изискване участниците следва да представят:

Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Определение за „еднакъв или сходен предмет”: ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или вътрешни преустройства и/или текущ ремонт на административни или обществени сгради, вкл. ремонт на покриви и покривни конструкции.

- Да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката инженерно-технически състав и квалифициран изпълнителски състав, за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, който следва да се състои от:

  - Инженерно – технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката, а именно:

2.1.1 Технически ръководител на екипа за изпълнение на строителството – дипломиран строителен инженер, специалност „ПГС“ или „ССС“ или еквивалент, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, има минимум 5 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 2 години опит в строителство на сгради и съоръжения и опит като ръководител на строителен екип на сгради на минимум един успешно завършен обект;

2.1.2. Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – да притежава документ за завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ;

2.1.3. Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството - да притежава документ за завършено обучение по контрол върху качеството.

2.1.4. Архитект, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, има минимум 3 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 1 години опит в строителство на сгради и съоръжения.

2.1.5. Електроинженер с пълна проектантска правоспособност, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, има минимум 4 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 2 години опит в изграждане на електрически инсталации в сгради.

2.1.6. Инженер със специалност по направление „Отопление, вентилация и климатична техника“ с пълна проектантска правоспособност, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, има минимум 4 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 2 години опит в изграждане на вентилационни и климатични инсталации в сгради.

Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

За доказване на това изискване участниците следва да представят Списък-декларация – Приложение № 6, на инженерно-техническия състав с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.

2.2. Собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, както следва:

- Средно-списъчен състав минимум 29 души на трудов или граждански договор.

- Електротехник – мин. 2 бр.

- Монтажник – мин. 2 бр.

- Заварчик – мин. 1 бр.

- Мазач – мин. 2 бр.

- Шпакловчик – мин. 3 бр.

- Бояджия – мин. 2 бр.

- Дърводелец – мин. 2 бр.

- Работник облицовки и настилки – мин. 2 бр.

- Неквалифицирани работници – мин. 3 бр.

- Работник хидроизолации – мин. 3 бр.

- Тенекеджия – мин. 3 бр.

- Работник В и К – мин. 2 бр.

- Работник по монтаж на вентилационна и климатична техника – мин. 2 бр.

За доказване на това изискване участниците следва да представят:

- Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години, освен когато е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител или ресурсите на трето лице. Когато участникът е посочил, че ще използва ресурсите на трето лице, същият трябва да представи и доказателства, че през време на изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

- Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи – Приложение № 6.

- Да бъде регистриран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, за внедрена система за управление на качеството, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. Участникът следва да бъде регистриран по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката.

Участникът следва да бъде регистриран по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен за внедрена система за управление на околна среда.

Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на валиден Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен.

Съответните валидни сертификати се представят под формата на заверени от участника копия. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

- Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от І група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Прилага се заверено от участника копие на удостоверението.

- Участникът следва да притежава валидна „Застраховка за професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на Глава десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от Закона за устройство на територията.

Прилага се заверено от участника копие на застраховката.

- Участникът следва да извърши оглед на обекта. Огледите ще се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. след предварително съгласуване на тел: 0884 110086, г-жа Лена Тодорова – ръководител на ПД „Изгрев“, гр. Бяла.

За доказване на това изискване участникът следва да представи декларация за извършен  оглед  по образец - Приложение № 8.

VI. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:

- Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

- Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, по следния начин:

- 30% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на съставяне на протокола за предаване на строителната площадка с акт образец № 2 за предаване и приемане на строителната площадка.

-  до 40 % от стойността в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на подписани от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор:

•	протокол обр.19 за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор;

• документи, сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.;

• оригинална фактура на стойност, равна на стойността на съответния протокол образец № 19, издадена от изпълнителя на обекта, с пропорционално приспадната стойност от преведения аванс.

Сумата от междинните плащания, в това число и по непредвидени работи, не може да надвишава 40% от общата стойност на договора.

- окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор, представяне на обобщен протокол обр. № 19 и оригинална фактура, при което остатъка от преведената авансово стойност следва да бъде нулиран.

VII. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

| № | Вид работа | Ед. м. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ремонт на покриви и тераси - главен корпус |  |  |
| 1 | Демонтаж на компрометирана мълниезащитна инсталация | бр. | 1.00 |
| 2 | Демонтаж на сателитни антени и конструкция към тях | бр. | 3.00 |
| 3 | Демонтаж на съществуваща хироизолация | м2 | 442.00 |
| 4 | Демонтаж на воронки | бр. | 3.00 |
| 5 | Очукване циментова замазка - частично | м2 | 42.00 |
| 6 | Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина | м2 | 140.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на нови воронки и водоприемници от медна ламарина | бр. | 9.00 |
| 8 | Ремонт на покритие от медна ламарина - закопчаване, снаждане, изкърпване, уплътняване, монтиране към покривната конструкция | м2 | 750.00 |
| 9 | Ремонт на отточна система от олуци и водосточни тръби с частична подмяна на негодни елементи | м1 | 208.00 |
| 10 | Подмяна на шапки на вентилационни отвори | бр. | 13.00 |
| 11 | Частичен ремонт на дървена покривна конструкция | м3 | 3.00 |
| 12 | Проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация | бр. | 2.00 |
| 13 | Заземяване на мълниезащина инсталация | бр. | 6.00 |
| 14 | Направа на циментова замазка | м2 | 42.00 |
| 15 | Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка | м2 | 442.00 |
| 16 | Направа на двупластова хидроизолация с посипка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм | м2 | 442.00 |
| 17 | Ремонт и укрепване на метална конструкция на навес към тераса | м2 | 130.00 |
| 18 | Ремонт и частична подмяна на покритие от поликарбонатни плоскости | м2 | 145.00 |
| 19 | Обработка с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя на метални повърхности | м2 | 45.00 |
| 20 | Ремонт и почистване на подови сифони | бр. | 4.00 |
| 21 | Демонтаж на стенна облицовка и окачен таван около вертикални отводнителни канали | м2 | 65.00 |
| 22 | Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110 | м1 | 24.00 |
| 23 | Изработка на предстенна облицовка от гипсокартон на метална конструкция около отводнителни вертикални канали и вентилационни отвори с монтаж на ревизионни отвори | м2 | 40.00 |
| 24 | Частична подмяна на подови плочки | бр. | 120.00 |
| 25 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 150.00 |
| 26 | Изрязване клони в обсега на олуците | м1 | 50.00 |
| 27 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 480.00 |
| 28 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 12.00 |
| Б | Покрив над вътрешен басейн |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща хироизолация | м2 | 328.00 |
| 2 | Почистване от растителност около бордове | м1 | 47.00 |
| 3 | Очукване на мозайка и циментова замазка - частично | м2 | 65.00 |
| 4 | Направа на циментова замазка | м2 | 328.00 |
| 5 | Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка | м2 | 328.00 |
| 6 | Направа на двупластова хидроизолация с посипка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм | м2 | 328.00 |
| 7 | Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина | м1 | 43.00 |
| 8 | Демонтаж, ремонт и обратен монтаж на чугунени воронки с осигуряване на необходимите наклони към тях | бр. | 2.00 |
| 9 | Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110 | м1 | 12.00 |
| 10 | Подова настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви | м2 | 55.00 |
| 11 | Настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви по стълбищни стъпала и цокли | м2 | 20.00 |
| 12 | Доставка и монтаж на преходни подови лайсни месингови | м1 | 45.00 |
| 13 | Възстановяване и ремонт на барбакани и наклоните към тях | бр. | 2.00 |
| 14 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 6.00 |
| В | Кухненски блок, ресторантска част, конферентна зала, входно фоайе и стаи – частично, както и части от главната фасада |  |  |
| 1 | Подмяна на единични плочи от настилка с теракотни плочи | бр. | 220.00 |
| 2 | Подмяна на единични плочи от облицовка от фаянсови плочи | бр. | 250.00 |
| 3 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 200.00 |
| 4 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 150.00 |
| 5 | Демонтаж на кухненски уреди и обзавеждане и пренасяне до определено помещение | кг | 1800.00 |
| 6 | Ремонт на дограма - прозорци и врати, вкл. подмяна на брави - по анализ | бр. | 50.00 |
| 7 | Защитно покриване на подове, прозорци, врати и други | м2 | 1200.00 |
| 8 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 260.00 |
| 9 | Очукване на компрометирана и подкожушена мазилка и шпакловка | м2 | 280.00 |
| 10 | Вароциментова мазилка по стени и тавани - частично | м2 | 320.00 |
| 11 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 550.00 |
| 12 | Грундиране на стени и тавани за боядисване | м2 | 1100.00 |
| 13 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 1100.00 |
| 14 | Боядисване с блажна боя по дървена дограма и метални повърхности | м2 | 180.00 |
| 15 | Ремонт с частична подмяна на вътрешна водопроводна инсталация - по анализ | бр. | 1.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | бр. | 15.00 |
| 17 | Проектиране на ремонт и подмяна на вентилационна инсталация | бр. | 1.00 |
| 18 | Ремонт и частична подмяна на вентилационна инсталация | бр. | 1.00 |
| 19 | Проектиране на ремонт и частичен ремонт на съществуваща електрическа инсталация | бр. | 1.00 |
| 20 | Подмяна на ел. табло - кухненски уреди | бр. | 4.00 |
| 21 | Подмяна на главно ел. табло | бр. | 1.00 |
| 22 | Ремонт с частична подмяна на отделни елементи на окачен таван | м2 | 180.00 |
| 23 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 30.00 |
| 24 | Ремонт и монтаж на паркетна настилка | м2 | 220.00 |
| 25 | Циклене и лакиране на паркетна настилка | м2 | 220.00 |
| 26 | Доставка и монтаж на паркетни первази | м | 120.00 |
| 27 | Измерване импеданса на контур Zs "Фаза - защитен проводник" | бр. | 60.00 |
| 28 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 22.00 |
| Г | Други видове работи - външен район |  |  |
| 1 | Почистване на района на сградата от храсти, треви, клони и отпадъци | м2 | 4000.00 |
| 2 | Ремонт на външни алеи и тротоари с плочи | м2 | 200.00 |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на външна метална портална врата към прилежаща улица | бр. | 1.00 |
| 4 | Възстановяване и ремонт на външно алейно осветление | бр. | 1.00 |

VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:

Критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта“.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката и техническата спецификация.

Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 20 %+ П2 х 40 % + П3 х 40 %

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

- Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.

- Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

П3 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

- Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| Срок за изпълнение – П1 | 100 | 20 % |
| Оценка на техническо предложение – П2 | 100 | 40 % |
| Ценово предложение – П3 | 100 | 40 % |

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 20 %+ П2 х 40 % + П3 х 40 %

3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки),

Където

Сi е предложеният срок на изпълнение съгласно Техническата оферта на съответния участник;

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническото предложение от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на поръчката да не е по-малко от 20 /двадесет/ календарни дни и да не е повече от 30 (тридесет) календарни дни.

Предложения за под 20 календарни дни и предложения с предлаган срок над 30 календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

3.2. Показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%.

Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б, където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | Технологична последователност на строителните процеси | 60 |
| Б. | Управление на риска | 40 |
|  | ОБЩО: | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОДПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. Технологична последователност на строителните процеси |  | Макс. брой точки - 60 |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график. |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: • „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР, съгласно техническата спецификация; • „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; • „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие” | В техническо предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; - Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретната поръчка и предложената в офертата методика за нейното изпълнение; - В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. | 60 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнение на обекта не е най-подходящата такава за неговото изпълнение. - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническото предложение всички сертификати/декларации за съответствие на основните строителни материали. | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и конкретно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най- подходящата такава за неговото изпълнение. - Участникът не е посочил в Планът за организацията на изпълнението от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническото предложение сертификати/ декларации за съответствие на основните строителни материали. - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. | 1 точка |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс.бр. точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на поръчката, а именно: Възложителят на договорите, Изпълнителите на отделните договори /строителство, авторски надзор и строителен надзор/; 4. Промени в законодателството на Р. България или на ЕС. 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Разгледани аспекти и сфери на влияние описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: • „Ефективни и адекватни мерки” са мерките, които посочват съответствие с аспектите на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото отчитане и преодоляване, като предложените мерки са в състояние да въз- действат изцяло за неговото преодоляване и предотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като същият да не би се проявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на СМР срочно и качествено. • Под „ясно и подробно” следва да се разбира описание на мярка, което посочва недвусмислено конкретният етап, конкретното действие и начин по който същото да бъде изпълнено. • „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на СМР и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопуска не/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни и адекватни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. Негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 40 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. Мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не са формулирани ясно и подробно и не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 20 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1 точка |

3.3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват

на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки),

където

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цmin е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички участници.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда, посочен по-горе, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

IX. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2);

3. Ценово предложение (Приложение № 3), неразделна част от което са Приложение    № 4 и Приложение № 5;

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение № 1);

5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

6. Документите, посочени в раздел V - Изисквания към участниците.

7. Декларация за извършен оглед на обекта - (Приложение № 8);.

8. Линеен график за изпълнението на видовете СМР – който следва да е приложение, неразделна част от Техническото предложение.

9. Декларация – Приложение № 6;

10. Декларация – Приложение № 7.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната палата, партер, стая 79, „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България

Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

# ДО

# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# бул. ”Витоша” № 2

# гр. София

# За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:

# „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

.......................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

.......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Приложение № 1

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

# ОФЕРТА

# За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

# „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“

от ................................………………….....................................(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма), представлявано от ……………………………….............................………………………… (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция),

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………………..,банкова сметка ……………………….………,

банков код………………..………………….., банка ……………..………….….……………...,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП,

З А Я В Я В А М Е:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност …........ (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Дата …………2015 г.

С уважение: (трите имена, подпис и печат)

Приложение № 2

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „………………..”

ОТ

Участник: ............................................................................................................................;

Адрес: ..................................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .........................................................;

Представлявано от .............................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….

/Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и методиката за оценка на офертите/

- Срока за изпълнение на поръчката е до …………………календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол за предаване и приемане на обекта от Възложителя и Изпълнителя до датата на съставяне и подписване на окончателен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажните работи.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (избройте имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че за изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав екип от висококвалифицирани специалисти.

- Задължаваме се да представим на Възложителя при подписване на договора за изпълнение, валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 (заверено копие) от ЗУТ, със срок - срока на изпълнение на поръчката.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Приложение: План за безопасност и здраве.

Дата:…………2015 г.                                              Подпис и печат

(име) (длъжност)

Приложение№ 3

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“.

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

- Обща цена /т. 2 + т. 3/ за изпълнение на СМР: ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………. лв. с ДДС, словом: ……………………… лв. с ДДС, в това число:

- Цена за извършване на строително – монтажните работи в размер на …………….. лв. без ДДС, словом: …………………………. лв. без ДДС и ………….. лв. с ДДС, словом: ………………………………………… лв. с ДДС;

- Цена за възникнали непредвидени строително-монтажни работи ………… % /не повече от 10 %/ върху стойността по т. 2 или: …………… лв. без ДДС, словом: …………………. лв. без ДДС и …………… лв. с ДДС, словом: ………………………………… лв. с ДДС.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

Приложение: Попълнено и подписано КСС – Приложение № 4 и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи - Приложение № 5.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 4

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

| № | Вид работа | Ед. м. | Коли-чество | Ед. цена, лв. | Обща стойност, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Ремонт на покриви и тераси - главен корпус |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на компрометирана мълниезащитна инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на сателитни антени и конструкция към тях | бр. | 3.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща хироизолация | м2 | 442.00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на воронки | бр. | 3.00 |  |  |
| 5 | Очукване циментова замазка - частично | м2 | 42.00 |  |  |
| 6 | Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина | м2 | 140.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на нови воронки и водоприемници от медна ламарина | бр. | 9.00 |  |  |
| 8 | Ремонт на покритие от медна ламарина - закопчаване, снаждане, изкърпване, уплътняване, монтиране към покривната конструкция | м2 | 750.00 |  |  |
| 9 | Ремонт на отточна система от олуци и водосточни тръби с частична подмяна на негодни елементи | м1 | 208.00 |  |  |
| 10 | Подмяна на шапки на вентилационни отвори | бр. | 13.00 |  |  |
| 11 | Частичен ремонт на дървена покривна конструкция | м3 | 3.00 |  |  |
| 12 | Проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация | бр. | 2.00 |  |  |
| 13 | Заземяване на мълниезащина инсталация | бр. | 6.00 |  |  |
| 14 | Направа на циментова замазка | м2 | 42.00 |  |  |
| 15 | Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка | м2 | 442.00 |  |  |
| 16 | Направа на двупластова хидроизолация с посипка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм | м2 | 442.00 |  |  |
| 17 | Ремонт и укрепване на метална конструкция на навес към тераса | м2 | 130.00 |  |  |
| 18 | Ремонт и частична подмяна на покритие от поликарбонатни плоскости | м2 | 145.00 |  |  |
| 19 | Обработка с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя на метални повърхности | м2 | 45.00 |  |  |
| 20 | Ремонт и почистване на подови сифони | бр. | 4.00 |  |  |
| 21 | Демонтаж на стенна облицовка и окачен таван около вертикални отводнителни канали | м2 | 65.00 |  |  |
| 22 | Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110 | м1 | 24.00 |  |  |
| 23 | Изработка на предстенна облицовка от гипсокартон на метална конструкция около отводнителни вертикални канали и вентилационни отвори с монтаж на ревизионни отвори | м2 | 40.00 |  |  |
| 24 | Частична подмяна на подови плочки | бр. | 120.00 |  |  |
| 25 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 150.00 |  |  |
| 26 | Изрязване клони в обсега на олуците | м1 | 50.00 |  |  |
| 27 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 480.00 |  |  |
| 28 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 12.00 |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | Непредвидени работи - 10 %: |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
| Б | Покрив над вътрешен басейн |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща хироизолация | м2 | 328.00 |  |  |
| 2 | Почистване от растителност около бордове | м1 | 47.00 |  |  |
| 3 | Очукване на мозайка и циментова замазка - частично | м2 | 65.00 |  |  |
| 4 | Направа на циментова замазка | м2 | 328.00 |  |  |
| 5 | Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка | м2 | 328.00 |  |  |
| 6 | Направа на двупластова хидроизолация с посипка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм | м2 | 328.00 |  |  |
| 7 | Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина | м1 | 43.00 |  |  |
| 8 | Демонтаж, ремонт и обратен монтаж на чугунени воронки с осигуряване на необходимите наклони към тях | бр. | 2.00 |  |  |
| 9 | Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110 | м1 | 12.00 |  |  |
| 10 | Подова настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви | м2 | 55.00 |  |  |
| 11 | Настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви по стълбищни стъпала и цокли | м2 | 20.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на преходни подови лайсни месингови | м1 | 45.00 |  |  |
| 13 | Възстановяване и ремонт на барбакани и наклоните към тях | бр. | 2.00 |  |  |
| 14 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 6.00 |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | Непредвидени работи - 10 %: |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
| В | Кухненски блок, ресторантска част, конферентна зала, входно фоайе и стаи – частично, както и части от главната фасада |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на единични плочи от настилка с теракотни плочи | бр. | 220.00 |  |  |
| 2 | Подмяна на единични плочи от облицовка от фаянсови плочи | бр. | 250.00 |  |  |
| 3 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 200.00 |  |  |
| 4 | Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката | м2 | 150.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на кухненски уреди и обзавеждане и пренасяне до определено помещение | кг | 1800.00 |  |  |
| 6 | Ремонт на дограма - прозорци и врати, вкл. подмяна на брави - по анализ | бр. | 50.00 |  |  |
| 7 | Защитно покриване на подове, прозорци, врати и други | м2 | 1200.00 |  |  |
| 8 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 260.00 |  |  |
| 9 | Очукване на компрометирана и подкожушена мазилка и шпакловка | м2 | 280.00 |  |  |
| 10 | Вароциментова мазилка по стени и тавани - частично | м2 | 320.00 |  |  |
| 11 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 550.00 |  |  |
| 12 | Грундиране на стени и тавани за боядисване | м2 | 1100.00 |  |  |
| 13 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 1100.00 |  |  |
| 14 | Боядисване с блажна боя по дървена дограма и метални повърхности | м2 | 180.00 |  |  |
| 15 | Ремонт с частична подмяна на вътрешна водопроводна инсталация - по анализ | бр. | 1.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | бр. | 15.00 |  |  |
| 17 | Проектиране на ремонт и подмяна на вентилационна инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| 18 | Ремонт и частична подмяна на вентилационна инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| 19 | Проектиране на ремонт и частичен ремонт на съществуваща електрическа инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| 20 | Подмяна на ел. табло - кухненски уреди | бр. | 4.00 |  |  |
| 21 | Подмяна на главно ел. табло | бр. | 1.00 |  |  |
| 22 | Ремонт с частична подмяна на отделни елементи на окачен таван | м2 | 180.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 30.00 |  |  |
| 24 | Ремонт и монтаж на паркетна настилка | м2 | 220.00 |  |  |
| 25 | Циклене и лакиране на паркетна настилка | м2 | 220.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на паркетни первази | м | 120.00 |  |  |
| 27 | Измерване импеданса на контур Zs "Фаза - защитен проводник" | бр. | 60.00 |  |  |
| 28 | Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано депо с платена такса | мЗ | 22.00 |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | Непредвидени работи - 10 %: |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
| Г | Други видове работи - външен район |  |  |  |  |
| 1 | Почистване на района на сградата от храсти, треви, клони и отпадъци | м2 | 4000.00 |  |  |
| 2 | Ремонт на външни алеи и тротоари с плочи | м2 | 200.00 |  |  |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на външна метална портална врата към прилежаща улица | бр. | 1.00 |  |  |
| 4 | Възстановяване и ремонт на външно алейно осветление | бр. | 1.00 |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | Непредвидени работи - 10 %: |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
|  | ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ – 10 %: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: |  |  |  |  |

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 5

ИНФОРМАЦИЯ

за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи

1. Средна часова ставка – ………….. лева/час;

2. Допълнителни разходи върху труда – …………. %;

3. Допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

4. Доставно-складови разходи - …………..%

5. Печалба - ………… %.

Подпис: ......................................................

(лице/лица, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

Дата: .........................................

Приложение № 6

| ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи |
| --- |
| Подписаният/ата .......................................................................................................................... |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност .......................................................................................... |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |
| в качеството си на ....................................................................................................................... |
| (длъжност) |
| на ................................................................................................................................................... |
| (наименование на участника) |
| ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, ДЕКЛАРИРАМ: |
| - Инженерно-технически състав: |

| № | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Технически ръководител на екипа |  | Професионален стаж по специалността ........ години и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата на издаване, издател |
| 2 |  | Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд |  | Посочване на документ за завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ |
| 3 |  | Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството |  | Посочване на документ за завършено обучение по контрол върху качеството - №, дата на издаване, издател |
| 4 |  | Архитект |  | Посочване на документ за завършено образование - №, дата на издаване, издател |
| 5 |  | Други технически правоспособни лица, по преценка на участника |  |  |

- Собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи:

| № |  | Трите имена на лицето | Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго) | Образование | Професионална кварификация | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електротехници |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажници |  |  |  |  |  |
| 3 | Заварчици |  |  |  |  |  |
|  | ……………….. |  |  |  |  |  |
|  | ……………….. |  |  |  |  |  |

3. Декларирам, че  средният годишен брой на работниците и служителите и броят на ръководните служители на ……………… за последните 3 години е ……………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име, фамилия и длъжност | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНЕНО СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ ................................................... Г.

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от  ___________________, с ЕГН ________________________________,  в качеството ми на  ___________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _________________________________________________________,

-Участник в Публична покана възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство, което е еднакво или сходно на предмета на настоящата обществена поръчка:

| № по ред | Предмет на обществената поръчка | В какво качество е изпълнявал обществената поръчка (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на изпълнените дейности | Обект и разгъната застроена площ в м2 | Капацитет на обекта до ............. места за посетители | Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Към настоящата декларация, прилагам следните удостоверения за добро изпълнение, посочени в колона № 6:

1..........

2..........

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............ 2015 г.     				ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

За извършен оглед на сградата на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________,  в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

_________________________________________________________________________________,

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: __________________________________________________,

- Участник в Публична покана възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“

ДЕКЛАРИРАМ:

Направен е цялостен оглед на сградата на представляваща Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ и представената оферта е съобразена с всички условия.

Дата: ............ 2015 г.     					ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис

на представляващия участника/печат)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя се сключи настоящия договор за извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………………………., упълномощен със Заповед № ……/………….. г., на главния прокурор, изм. със Заповед № 3283/29.07.2014г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от една страна,

##### и

2.................................................................................................................................

................. вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, съгласно условията на Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

(2) Изпълнението на поръчката включва дейностите, подробно описани в документацията – Техническата спецификация, Ценовото предложение ведно с приложенията към него и Техническото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на строителството е ……………. (……….)  календарни дни след съставяне и подписване на протокол за предаване и приемане на обекта от Възложителя и Изпълнителя.

(2) Изпълнението на договора се удостоверява със съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

(3) В срока по ал. 1 не се включва периода от спиране на строителството по предвидения в Закона за устройство на територията ред, или по друга причина, ако Изпълнителят няма вина за спирането. За този период не се начисляват неустойки за забава.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 Договорената стойност за изпълнение на ремонтните и строително-монтажни работи е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор и възлиза на:   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………. лв. с ДДС, словом: ……………………… лв. с ДДС, в това число и възникнали непредвидени строително-монтажни работи.

Чл. 4. Договорената цена, посочена в чл. 3 от настоящия договор не подлежи на промяна.

Чл. 5. (1) Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

(2) Възложителят се задължава да плати цената по чл. 3 от настоящия договор на Изпълнителя, по следния начин:

1. 30% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на съставяне на протокола за предаване на строителната площадка, с акт Образец № 2, за предаване и приемане на строителната площадка.

2. до 40 % от стойността в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на подписани от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор:

- протокол обр.19 за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор;

- документи, сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др.,  съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г.;

- оригинална фактура на стойност равна на стойността на съответния протокол обр. 19, издадена от изпълнителя на обекта, с пропорционално приспадната стойност от преведения аванс.

Сумата от междинните плащания, в това число и по непредвидени работи, не може да надвишава 40% от общата стойност на договора.

3. окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор, представяне на обобщен протокол обр. № 19 и оригинална фактура, при което остатъка от преведената авансово стойност следва да бъде нулиран.

(3)  Когато строителството на обекта се спира при условията на чл. 2, ал. 3 от договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените към момента СМР, след пропорционална регулация на преведените средства.

(4) Заплащането по ал. 2 и ал. 3 ще се извършва, след представяне на изискуемите с настоящия договор документи от Изпълнителя по следната негова банкова сметка: в

Банка: …………., клон: ……………,

BIC: …………..,

IBAN: ……………….

Чл.6. Всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от Изпълнителя по силата на договора, са включени в единичните цени на количествено-стойностната сметка.

Чл.7. (1) Единичните цени за изпълнение на строителни и монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна.

(2) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани на база:

- елементите на ценообразуване посочени от Изпълнителя в ал. 1;

- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно уедрени сметни норми (УСН) или СЕК и други (други технически норми в строителството);

- цени на материали по фактури, предварително съгласувани с Възложителя;

Чл.8. (1) При изпълняване на непредвидени работи, заплащането им ще става на база на единичните цени от количествено-стойностната сметка.

(2) При изпълняване на непредвидени работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани съгласно чл. 7, ал. 3 от настоящия договор, придружени с анализи за всяка от тях, като анализите се подписват от Възложителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. Възложителят има право:

1. Да иска от Изпълнителя да изпълни договора, съгласно уговорените условия и срокове.

2. Във всеки момент от действието на договора да извършва проверка относно изпълнение на възложените дейности по чл. 1 от настоящия договор, без да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя. Констатациите по проверката се отразяват в протокол от упълномощените от Възложителя лица.

3. Да дава указания относно изпълнението на договора, като с тези си действия не пречи на оперативните действия на Изпълнителя.

4. Да съгласува представените от Изпълнителя строителни книжа, проектна документация, да проверява и подписва разплащателни документи.

5. Да контролира законосъобразното извършване на СМР.

6. При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, Възложителят уведомява Изпълнителя и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на Изпълнителя на констатираните несъответствия и/или отклонения.

7. Констатациите по предходната т. 6 се документират в срок от 3 (три) работни дни от тяхното откриване в констативен протокол, като същият съдържа посочване на недостатъка, деня и начина на установяването на същия. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на Изпълнителя.

8. Да възложи упражняване на независим строителен надзор на трети лица.

Чл.10. Възложителят се задължава:

(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

(2) Да предоставя необходимата информация и документация.

(3) Да заплати стойността на договора по начин, съгласно Раздел ІІІ „Цени и начин на плащане“ от настоящия договор.

(4) Да упълномощи свой представител да го представлява по време на изпълнение на строително-монтажните работи и извършва контрол.

(5) Да уведомява Изпълнителя писмено в петдневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

(6) Да приеме, провери и ако е необходимо коригира протоколите за установяване на изпълнените ремонтни и строително-монтажни работи, строителни книжа и разплащателни документи.

(7) Да приеме извършените и отговарящи на предварително обявените условия СМР със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

(8) Да уведоми своевременно Изпълнителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

Чл.11. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействието на Изпълнителя, в резултат на които възникнат:

1. Смърт и злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на ремонтните и строително-монтажни работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава:

1. Да извърши качествено и в срок договорените ремонтни и строително-монтажни работи в пълния им обем, включително възникналите и доказани съгласно чл.8 непредвидени работи, като организира и координира цялостния процес, съгласно Техническата спецификация, Описание на обекта на поръчката и приетата техническа и ценова оферта.

2. Да влага при изпълнението материали и изделия, отговарящи на изискванията, подробно описани в Техническата спецификация.

3. Съответствието по т. 2 от настоящия член, се доказва със съответните сертификати или други документи, като Изпълнителят представя същите на Възложителя.

4. Да спазва указанията на Възложителя по чл. 9, т. 3 от договора.

5. В 7 - дневен срок от получаване на протокола за установените недостатъци и/или несъответствия по чл. 9, т. 6 да отстрани същите за своя сметка.

6. Да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и издадените по неговото прилагане наредби, и да ги предава на Възложителя.

7. Да оказва съдействие и представя необходимите документи и сведения на лицата, на които е възложено упражняването на инвеститорски контрол и / или строителния надзор.

8. Да предаде на Възложителя извършените работи с окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

9. При необходимост и наличие на такава да предаде на Възложителя екзекутивната документация на изпълнените СМР.

10. За негова сметка да почиства и извозва на регламентирани места отпадъците, получени по време на извършване на работата, както и след нейното завършване.

11. Да опазва имуществото на Възложителя, до което има достъп по време на изпълнението.

12. Да спазва изискванията и нормите на противопожарната охрана и да предприеме необходимите за това мерки.

(2)  Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички недостатъци по строително – монтажните работи, възникнали в гаранционните срокове от договора.

(3) Изпълнителят се задължава да уведоми своевременно Възложителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

(4) При промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя в 7 – дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.13. (1) Изпълнителят по време на изпълнение на ремонтните и строително-монтажните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на имуществото на Възложителя в границите на обекта и района почивната база, при осъществяване на действия по изпълнение на настоящия договор.

(2) В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

VІ. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.14.  Изпълнителят гарантира извършването на възложената му с този договор работа, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и действащата нормативна уредба в отрасъл “Строителство”.

Чл.15. Гаранционният срок на извършените СМР е не по-малък от предвидените минимални гаранционни срокове в чл.20 от  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, освен ако участникът е предложил по-голям гаранционен срок.

Чл.16. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СМР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 15 от настоящия договор.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.

Чл.17. След изтичане на срока по чл. 16, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ, САНКЦИИ

Чл.18 	(1) При забава на изпълнението на СМР по чл. 2, ал. 1 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 10 % от стойността по чл. 3 на договора.

(2) Забавата по ал. 1 се установява с констативен протокол, подписан от двете страни по договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата, от която започва да тече забавата, в какво се състои забавата и конкретното искане. Копие от протокола се предава на изпадналата в забава страна.

Чл.19. В случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за негова сметка.

Чл.20. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя с повече от 15 (петнадесет) календарни дни, при системно неизпълнение на някои от задълженията на същия по раздел V „Права и задължения на Изпълнителя” или при констатиране на неизпълнение на задължения от Изпълнителя в същия срок от последната проверка на Възложителя, последният има право да прекрати действието на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от сумата по чл. 3 от договора.

(2) Констатациите по ал. 1 се установяват с констативен протокол от упълномощеното/ите от Възложителя лице/а. Копие от протокола се предава на Изпълнителя.

Чл. 21. В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Чл.22 (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- ако за изпълнението на договора се налага Изпълнителят да използва горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

- да запознае на извънреден инструктаж своя персонал с правилата за безопасна работа на обекта, когато е необходимо.

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

- при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят се явява Възложител, с което поема изпълнението от произтичащите от това задължения.

- при необходимост да осигурява средства за колективна защита или лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа.

- да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

(2) Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно приетата оферта за участие в процедурата.

(3) Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на  строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде  снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

Чл.23 Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

Чл.24 При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

Чл.25 Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

### ІX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  - Чл.26. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Чл.27. (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й  да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 28. В срока по чл. 27, ал. 1 страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна официалния документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Чл.29. По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

Чл.30. Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

Чл.31. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

Чл.32. Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност, може да прекрати изцяло или отчасти договора.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  - Чл.33. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с неговото изпълнение;

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

3. от Възложителя с 15 – дневно писмено предизвестие;

4. при условията на чл.20, ал.1 от договора;

5. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, в което се уреждат и финансовите взаимоотношения между тях.

(2) Прекратяването на договора по чл. 33, ал. 1, т. 2 от договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители.

Чл.34. (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, Изпълнителят няма право на възнаграждение. В този случай Изпълнителят дължи връщане на получените суми по чл. 5 от договора.

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за Възложителя, Изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение, като се приспаднат преведените суми.

Чл.35. Когато Възложителят оттегли поръчката или последната се прекрати по взаимно съгласие, той изплаща на Изпълнителя частта от уговореното възнаграждение, съответстваща на степента на изпълнение на поръчката, както и пълно обезщетение за направените разноски, като се приспаднат преведените суми.

Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.36. (1) С отделна своя заповед Възложителят определя длъжностно лице, работен екип или комисия за създаване на организация и контрол по изпълнението на настоящия договор.

(2) Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да следи за изпълнение на договора, да подписва приемо-предавателните протоколи/актове : – ………………… – …………..; тел. …………….., имейл:……………

Чл.37. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.

Чл. 39. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при Възложителя и Изпълнителя или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по имейл и са подписани от Възложителя и Изпълнителя или съответните определени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ……………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ……………………….

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл.40. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл.41. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съобразно българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- Техническо и ценово предложение, ведно с приложенията към тях.

- Техническа спецификация и Описание на обекта на поръчката

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………….. |
| --- | --- |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ