**Приложение № 1**

**I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Поръчката включва доставка и монтаж, на климатици, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Търговска номенклатура | Брой |
| 1 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU | 13 |
| 2 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU | 7 |
| 3 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 18 BTU | 8 |
| 4 | Климатик стенен, инверторен ,сплит система – 24 BTU | 7 |
| 5 | Колонен инверторен климатик – не по-малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU | 2 |

***Забележка:*** Двата броя колонни инверторни климатици ще осигуряват отоплението и охлаждането на помещение с площ 120 м2 и височина 3,10 м.

1. Предлаганите климатици трябва да:
* отговарят на европейските предписания за безопасност на уредите – обозначен е със „СЕ“ маркировка и е придружен с декларация за съответствие.
* могат да работят в режим на отопление и охлаждане от -15 С0 до + 40 С0;
* са с дистанционен контрол за включване и изключване, контрол на параметрите на температурата, скоростта на въздуха и неговата посока;
* са с автоматичен рестарт;
* работят с хладилен агент R 410A или по-добър;
* са с енергиен клас не по-малко от А/А;
* са със захранване 220-240V – 50 Hz
* са с мощност при охлаждане и отопление и ниво на шума на вътрешното тяло, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на климатика | Отдадена мощност при охлаждане (кW) | Отдадена мощност при отопление (кW) | Нива на шум на вътрешното тяло(dB) |
| Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≤ 25 |
| Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU | ≥ 3.5 | ≥ 3.5  | ≤ 25 |
| Климатик стенен, инверторен, сплит система – 18 BTU | ≥ 5.0 | ≥ 5.0 | ≤ 30 |
| Климатик стенен, инверторен, сплит система – 24 BTU | ≥ 7.0 | ≥ 7.0 | ≤ 35 |
| Колонни инверторни климатици – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | - |

1. Дължина на тръбен път за монтаж
* Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – тръбен път за монтаж до 5 (пет) метра.
* Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU:
	+ 4 броя - тръбен път за монтаж до 5 (пет) метра;
	+ 3 броя - тръбен път за монтаж до 10 (десет) метра;
* Климатик стенен, инверторен, сплит система – 18 BTU:
	+ 6 броя - тръбен път за монтаж до 5 (пет) метра;
	+ 2 броя - тръбен път за монтаж до 15 (петнадесет) метра;
* Климатик стенен, инверторен, сплит система – 24 BTU:
	+ 6 броя - тръбен път за монтаж до 5 (пет) метра;
	+ 1 броя - тръбен път за монтаж до 20 (двадесет) метра;
* Колонен инверторен климатик не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU- тръбен път за монтаж до 5 (пет) метра.

В стойността за монтаж се включва стойността на всички материали и консумативи в т.ч. и кабелен канал за скриване на тръбния път и въвеждане в експлоатация на климатиците.

 В стойността за монтаж на 37 бр. климатика се включва и демонтаж на 8 бр. климатика – 9 BTU

Два броя климатици – 18 BTU и един брой климатик – 24 BTU ще се монтират в сутерена на сграда № 3 на НСлС, бул. „Г.М.Димитров“ № 42, под нивото на терена. Това обстоятелство трябва да е отразено в стойността на монтажа. Поради сложността на монтажа може да се извърши оглед на място, с цел калкулиране на всички разходи на изпълнителя според избрания способ за монтаж. Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта, в който ще се монтират климатиците.

Посещенията/огледите ще се извършват в работни дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/8036 023 – Албена Рядкова или Калоян Николов

1. Конкретните количества и видове климатици, които следва да се доставят от изпълнителя, се определят от Възложителя с писмена заявка при необходимост. Заплащат се само заявените и доставени количества след получаването им по ред, определен в договора. Заявките ще се подават по поща, електронна поща или по факс.

2. Срокът за подаване на заявките по т.1 от страна на Възложителя е 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.

3. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатиците е до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата следваща деня на получаване от изпълнителя на заявката на възложителя.

***Забележка*:**

Представянето на оферта, съдържаща срок за доставка и монтаж, който е по-дълъг от определения от възложителя, е основание за отстраняването на този участник поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия- чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

4. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да доставя климатици, които отговарят на техническите спецификации на възложителя, определени в настоящата обява и на предложението му за изпълнение на поръчката.

5. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа и се предава на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час.

6. За всяка доставка се подписва двустранен протокол в три екземпляра- един за изпълнителя и два за възложителя. При подписване на протокола за извършен монтаж, изпълнителят предоставя на възложителя гаранционна карта и инструкция за експлоатация на климатиците на български език.

7. Всички климатици трябва да са нови, неупотребявани, нерециклирани. Доставят се в опаковка, предпазваща от увреждане по време на транспорт. Монтажът се извършва на посочено от Възложителя място.

8. Минимални гаранционни срокове и изисквания за гаранционно обслужване.

8.1. Гаранционни срокове – минимален гаранционен срок – 36 месеца от подписване на протокол за извършен монтаж.

 8.2. Условия за гаранционно обслужване – за периода на гаранция, изпълнителят се задължава да поддържа в работен режим, доставените по настоящата поръчка климатици.Гаранционното обслужване се осигурява от Изпълнителя и се извършва на място или в сервиз на изпълнителя.Товоро-разтоварните разходи, както и тези за транспорт до и от сервиза са за сметка на Изпълнителя. При приемане на климатичните системи за гаранционен ремонт, Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, когато това се налага.

За срока на гаранцията изпълнителя осигурява два пъти годишно профилактика на климатиците.

8.3. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок. При възникване на повреди и/или дефекти в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава ги отстрани в срок до 24 часа от момента на уведомяването му от Възложителя по телефон и/или електронна поща.

9. При поръчка на климатици в реализация на „Опция за допълнителни количества”, срокът за доставка на заявените количества е до 20 календарни дни, считано от датата на получаване на заявките по реда, предвиден за климатиците, включени в техническата спецификация.

10. Плащането се извършва в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на обобщен двустранен протокол, удостоверяващ доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатиците и след представяне на оригинална фактура. Всички плащания се извършват по банков път, по сметка посочена от изпълнителя.

 11. Предложения за изпълнението на поръчката, които превишават 64 864,00 лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

Предложения за доставка и гаранционна поддръжка на климатиците, които превишават 43 864,00 лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката

Предложения за монтажа и въвеждането в експлоатация на 37 броя климатици, вкл. за демонтаж на 8 бр. климатици по т.1 от Таблица 1 (Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU), които превишават 18 500 лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката

Предложения надвишаващи единичната прогнозна стойност за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отделните видове климатици няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката

 При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:

- В случай че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие;

- В случай че общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие.

**Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническа оценка или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. Участниците могат да предлагат климатици с по-добри характеристики от минималните изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации.**

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложение. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

На закрито заседание комисията извършва проверка за аритметична точност на ценовите предложения и за пълнота на попълване на ценовите предложения. При установено неточност, дължаща се на аритметични грешки или непълнота в ценовото предложение, офертата се отстранява от разглеждане и не се допуска до класиране.

За Офертите, допуснати след този етап комисията прилага чл.72 от ЗОП и извършва проверка за необичайно благоприятни оферти по отношение на предлагана цена, която подлежи на оценка.

На следващ етап комисията извършва проверка за съответствие на участниците с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

При установяване на несъответствие в данните, непълнота или противоречие, комисията изпраща протокол до участниците, в който се определя срок от пет дни участниците , с непълноти и противоречия да отстранят нередовностите. На този етап комисията може да проверява достоверността на декларираните данни и обстоятелства в Заявлението за участие.

Офертите, допуснати след този етап се оценяват и класират от комисията.

## Приложение № 2

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК**

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „……………………..“**

**Административни сведения**

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

*(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*

Седалище:

– пощенски код, населено място:

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

 – пощенски код, населено място:

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

*(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)*

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................

2....................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………… IBAN......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:.................................

Дата ………………………

Име и фамилия …………………………..

Подпис на лицето (и печат) …………………………

## Приложение № 2.1

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„………..“

**ОТ**

Участник: **......................................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **.....................................................;**

Представлявано от **.........................................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в обявата.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Относно критериите за подбор икономическият оператор заявява, че:

**1. Годност:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |

**1.2. Икономическо и финансово състояние:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |

 **1.3. Технически и професионални способности:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП)**Минимално изискване:** Участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата\* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.\* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем“ да се разбира доставка на минимум 20 бр. нови климатици.**2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП)** **Минимално изискване:** Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години: …..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Суми | Дати | Получатели |
|  |  |  |  |

[] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**2. Подизпълнители**

|  |  |
| --- | --- |
| При изпълнението на горната обществена поръчка ще използва подизпълнителиПодизпълнител/и ще бъде/бъдатДелът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде  | ***Отговор:***[] Да [] Не[……]посочва се наименование на подизпълнителя [……]\**(*посочвасенаименование на подизпълнителя и дял в проценти от общата стойност на поръчката, които ще бъдат изпълнение от него)\**да се използва колкото пъти е необходимо* |
| Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |  [……]\**(посочва се наименование на подизпълнителя и видът на работите, които ще бъдат извършвани от него)*\**да се използва колкото пъти е необходимо* |

**3. Използване на чужд капацитет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка?  | []Да []Не |

***(В случай, че участникът ще използва подизпълнители или ще се позове на капацитета на трети лица следва да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители надлежно попълнено и подписано от тях Заявление за участие, в което се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)***

***(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към заявлението.)***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора ще предоставим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

**Към настоящото Заявление за участие прилагаме:**

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, **когато е приложимо;**

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, **когато е приложимо.**

*Дата:…………2017 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

## Приложение № 3

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

**С ПРЕДМЕТ: „………….“**

**ОТ**

Участник: **....................................................................................................................** *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)***;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка:**

Срокът за подаване на заявките за доставка на климатици от страна на Възложителя е 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Конкретните количества и видове климатици, които ще бъдат доставяни, се определят от Възложителя с писмена заявка при необходимост.

Съгласни сме, заявките да се подават по поща, електронна поща или по факс.

Съгласни сме да се заплащат само заявените и доставени количества след получаването им по ред определен в договора.

 Ще доставяме климатици, които отговарят на техническите спецификации на възложителя, определени в Техническата спецификация към обявата, и които съответстват на предложението ни за изпълнение на поръчката.

Ще осигурим възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Заявяваме, че доставката по конкретна заявка ще се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа и ще предава на определено от Възложителя лице, след предварително уговорен за това час.

Заявяваме, че сме съгласни за всяка доставка да се подписва двустранен протокол в три екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя. След изпълнението на предмета на договора се подписва обобщен двустранен протокол в два екземпляра.

**Декларираме, че:**

**1.** Всички климатици ще са нови, неупотребявани, нерециклирани. Ще бъдат доставяни в опаковка, предпазваща от увреждане по време на транспорт. Монтажът се извършва на посочено от Възложителя място.

**2.** Предлагаме срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на заявените климатиците - …………календарни дни /*не повече от 40 календарни дни*/, считано от датата следваща деня на получаване на заявката на възложителя.

**3.** Предлагаме гаранционен срок на доставените климатици – …………….месеца /*не по-малко от 36 месеца/* от подписване на протокол за извършен монтаж.

**3.1**. Условия за гаранционно обслужване – …………………………………….

………………………………………………………………………………………

**4.** Предлагаме за периода на гаранционния срок да осигуряваме профилактика на климатиците ………. пъти /*не по-малко от 2 пъти* / годишно.

**5**. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок до ……….. часа /не повече от 24 часа/ от момента на уведомяването ни от Възложителя по телефон и/или електронна поща.

**6.** При поръчка на климатици в реализация на „Опция за допълнителни количества”, предлагаме срок за доставка на заявените количества - …… календарни дни /не повече от 20 календарни дни/, считано от датата на заявките, получени по реда, предвиден за климатиците, включени в техническата спецификация.

**7.** Предлагаме доставката на следните артикули, съгласно посочената от Вас спецификация:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Климатикстенен,инверторен,сплит система– 9 BTU | Климатикстенен,инверторен,сплит система– 12 BTU | Климатикстенен,инверторен,сплит система- 18 BTU | Климатикстенен,инверторен,сплит система- 24 BTU | Колонниинверторниклиматици –не по – малко от36 BTU и неповече от 48 BTU |
| Отдаденамощност приохлаждане (кW) |  |  |  |  |  |
| Отдадена мощностпри отопление (кW) |  |  |  |  |  |
| Ниво на шум на вътрешното тяло(dB) |  |  |  |  |  |
| Отговарят наевроп. изискванияза безопасност на уредите. Обозначене със „СЕ“ маркировкаи е придружен с декларация за съответствие | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Режим наотопление иохлаждане | от ……. С0 до ……. С0; | от ……. С0 до ……. С0; | от ……. С0 до ……. С0; | от ……. С0 до ……. С0; | от ……. С0 до ……. С0; |
| Дистанционенконтрол завключване и изключване,контрол на параметрите на температурата, скоростта навъздуха инеговата посока | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Автоматиченрестарт | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Хладилен агент |  |  |  |  |  |
| Енергиен клас |  |  |  |  |  |
| Захранване |  |  |  |  |  |

Доставките се извършват в работното време на ПРБ, след предварително уговорен за това час с определено от Възложителя длъжностно лице, на следните адреси:

* гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42 **– 34 бр.;**
* гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 18 **– 1 бр.;**
* гр. Батак, УБ „Цигов чарк**“- 2 бр.;**

При реализиране на „опция за допълнителни количества“, освен на посочените адреси, доставка ще се извършва и в сгради, находящи се в:

* гр. София, бул. „Витоша“ №2;
* гр. София, пл. „Света Неделя“ №1;
* гр. София, ул. „Майор Г.Векилски“ №2;
* гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ 43;

Други предложения и/или условия за изпълнение на услугата: ...........................................................................................................................................

**ВНИМАНИЕ:** Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложение за изпълнение, без да посочват цени.

Дата:…………2017 г. Представляващ:………………………

 (трите имена, подпис и печат)

***Приложение № 4***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Долуподписаният /ата/: .......................................................,в качеството си на ...........................................,на участник .......................................... ЕИК……...............

*(длъжност) (наименование на участника)*

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ………………**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. *(не по-кратък от 31.12.2017г.)*

**Дата:.............................. Декларатор: ......................**

 */подпис и печат/*

***Приложение № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал.3 , т.1, буква „в” от ППЗОП**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

Долуподписаният /ата/: ....................................................................

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с постоянен адрес: гр.(с) ......................., община ..................,област ........................, ул. ....................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,в качеството си на ...........................................,на участник .........................ЕИК..........................

*(длъжност) (наименование на участника)*

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ………………**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към обявата за подаване на оферти.

**Дата: .............................. Декларатор: ......................**

 */ подпис и печат/*

***Приложение № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Долуподписаният/ата |  | ЕГН |  |
|  | *(трите имена на декларатора)* |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на |  |
|  | *(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)* |
| на |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на участника)* |  |  |

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена поръчка с предмет**:**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участникът |  | , който представлявам |
|  | *(наименование на участника)* |  |
| 1. При изпълнението на горната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители. |
|  | *(ненужното се зачертава)* |
| 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя/ите)* |
| които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; |
| 3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо  |  | на сто от |
| от общата стойност на поръчката, в т.ч.: | *(дял в проценти)* |
| - Участието на подизпълнителя  |  | ще бъде  |  | на сто от |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* | *(дял в проценти)* |
| общата стойност на поръчката. |  |
| - Участието на подизпълнителя  |  | ще бъде  |  | на сто от |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* | *(дял в проценти)* |
| общата стойност на поръчката. |  |
| 4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |
| - Подизпълнителят |  | ще изпълнява следните дейности: |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |
|  |
| *(описание на дейностите)* |
| - Подизпълнителят |  | ще изпълнява следните дейности: |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |
|  |
| *(описание на дейностите)* |
|  |
|  |
| **ДАТА:** |  | **2017 г.** |  | **ДЕКЛАРАТОР:** |  |
|  |  |  |  |  | *(подпис, печат)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(име и фамилия)* |

***Приложение № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Долуподписаният/ата |  | ЕГН |  |
|  | *(трите имена на декларатора)* |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на |  |
|  | *(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)* |
| на |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |  |

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена поръчка с предмет **„………………….“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. В качеството ми на представляващ на |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |
| съм съгласен да участва като подизпълнител на |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |
| 2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: |
|  |
| *(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)* |
| 3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  |
| 4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи: |
| **-**  |  |
| **-** |  |
| *(списък на приложените документи)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА:** |  | **2017 г.** |  | **ДЕКЛАРАТОР:** |  |
|  |  |  |  |  | *(подпис, печат)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(име и фамилия)* |

***Приложение № 8***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ**

**ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………..….., с ЕГН …………………..………, в качеството ми на …………........*(посочете длъжността)* на………..........................*(посочете наименованието на участник)* в обществена поръчка с предмет: *………………………*

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление

***(невярното се зачертава)***

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление,

***(невярното се зачертава)***

аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 ……………………г. Декларатор: ……………………….

 *(дата на подписване)*  *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.*

***Приложение №9***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ**

**ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

 Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на …………........*(посочете длъжността)* на………..........................*(посочете наименованието на участника)* в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет………… по обособена позиция….

**ДЕКЛАРИРАМ**

 1. Дружеството, което представлявам**: има /няма** задължения за данъци и задължителни

**(невярното се зачертава)**

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

…………………2017 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка:*** *Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява*

***Приложение 10***

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО чл. 20, ал. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ: „………….…….“

ОТ

Участник: ..................................................................................................................

 *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в обявата за събиране на оферти сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка, като предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

***Таблица 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид климатик** | **Единична цена за доставка и гаранционна поддръжка на климатиците в лева без ДДС** | **Единична цена за монтаж и въвеждане в експлоатация в лева без ДДС** | **Единична цена за демонтаж в лева без ДДС** |
| 1 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU \* |   |  |  |
| 2 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU |  |  | неприложимо |
| 3 | Климатик стенен, инверторен, сплит система – 18 BTU |  |  | неприложимо |
| 4 | Климатик стенен, инверторен ,сплит система – 24 BTU |  |  | неприложимо |
| 5 | Колонен инверторен климатик – не по-малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU |  |  | неприложимо |

**\* За климатик № 1 да се предвиди цена за демонтаж на съществуващи климатици,**

Общата стойност за изпълнение на поръчката е: ………лева без включен ДДС.

Общата стойност за доставка и гаранционна поддръжка на климатиците: ………………лева без включен ДДС.

Общата стойност за монтажа и въвеждане в експлоатация на климатиците (вкл. демонтаж на климатици по т. 1 от Таблица 1), включени в техническата спецификация: ………………лева без включен ДДС.

Декларирам, че предлаганите цени на артикулите са крайни и в тях са включени всички разходи, свързани с тяхната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в т.ч. митни сборове, разходи за гаранционна поддръжка и транспортни разходи до мястото посочено за доставка.

Всички посочени цени са в лева (BGN) без данък върху добавената стойност.

Декларирам, че всички единични цени ще са валидни за срока на действие на договора.

Съгласни сме, че по опцията Възложителят има правото да заявява климатици по цени съгласно настоящото Ценово предложение. Цените за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатиците, доставени в резултат на реализираната опция са съгласно настоящото Ценово предложение.

Дата:…………2017 г Представляващ. …………………………

 (трите имена, подпис и печат)

***Приложение № 11***

**ДОГОВОР № ……**

Днес, ………..2017 г. в гр. София, на основание чл. 194 във вр. с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от г-н ………….. упълномощен със Заповед № ……………….. г. на главния прокурор, наричана по-долу за краткост „Възложител“, от една страна,

и

2................................, ЕИК................., със седалище и адрес на управление гр. .................., представлявано от ........................................ *(посочва се законен представител – име и длъжност) или………………….,(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)*, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, от друга страна, се сключи настоящият договор:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и профилактика на посочените в предложението за изпълнение на Изпълнителя климатици (Приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор, се включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на климатиците, предмет на договора.

(3) Качеството на доставените климатици следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация (Приложение № 1) и предложението за изпълнение на Изпълнителя (Приложение № 2), неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 Чл. 2 (1) Общата стойност за изпълнение на договора е в размер на ………………лева без включен ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор

(2) Общата стойност за доставка, въвеждане в експлоатация, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на климатиците е в размер на ………………лева без включен ДДС.

(3) Общата стойност за монтажа (вкл. демонтаж на климатици по т. 1 от Таблица 1 в предложението за изпълнение на Изпълнителя) на климатиците е в размер на ………………лева без включен ДДС.

(4) Единичните цени за доставка, въвеждане в експлоатация, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на отделните видове климатиците са съгласно представеното Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 3, неразделна част от договора.

(5) Цената на артикулите по ал. 2, предмет на договора е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с доставка, въвеждане в експлоатация, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на климатиците.

(6) Цената за монтажа на климатиците по ал. 3 е крайна и в нея са включени всички разходи за материали и консумативи в т.ч. и кабелен канал за скриване на тръбния път.

(7) Всички цени са определени в лева без включен ДДС и не подлежат на завишение през периода на изпълнение на договора.

Чл. 3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Чл. 4 (1) Цената по договора се заплаща в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписване на обобщен двустранен протокол и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис).

(2) Приемането на изпълнението на отделните доставки по договора се удостоверява с подписването на двустранен/ни приемо-предавателен/ни протокол/и след всяка извършена доставка и монтаж. Приемането на изпълнението на договора се удостоверява с подписването на обобщен двустранен протокол.

(3) Заплащането ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 3, в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ІIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със срок на действие до изтичане на срока за гаранционна поддръжка на доставените и монтирани климатици.

(2) Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатиците е….……… (………..) календарни дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата следваща деня на получаване от изпълнителя на заявката на възложителя

(3) Гаранционният срок на доставените климатици е ….……… месеца *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)* от подписване на протокол за извършен монтаж.

(4) За периода на гаранционния срок изпълнителят осигурява ….……… пъти *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)* годишно профилактика на климатиците.

(5) Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок ….……… часа *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)* от момента на уведомяването му от Възложителя по телефон или електронна поща.

Чл. 6 (1)Възложителят може да прави заявки за доставки по договора в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

(2)Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа и се предава на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. Възложителят има право:

(1) Да изисква от Изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставките, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.

(2) Да прави рекламации при установяване на количествени или качествени несъответствия, различни от Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.

Чл.8. Възложителят е длъжен:

(1) Да заплати на Изпълнителя цена в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

Чл.9. Изпълнителят има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10. Изпълнителят e длъжен:

(1) Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, с грижата на добър търговец и в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си предложение;

(2) Да достави климатиците, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на Възложителя;

(3) Да монтира доставената климатична техника и да я въведе в експлоатация;

(4) Да извършва гаранционно обслужване и профилактика на доставените климатици;

(5) Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11 . (1) т.1 Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва обобщен двустранен протокол съдържащ всички извършени доставки:

-…………..

 т.2 Възложителят определя следните длъжностни лица, които да подписват приемо-предавателните протоколи, удостоверяващи доставката и монтажа на оборудването:

- …..……………………………..

(2) Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния/те приемо-предавателен протокол/и, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на стоките, както и обобщен двустранен протокол:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

Чл. 12 При предаване на техниката Изпълнителят е длъжен да представи гаранционна карта за съответния вид климатик.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.13 (1) Гаранционният срок на доставените климатици е ….……… месеца *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя).*

 (2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

 (3) Гаранционното обслужване включва замяна на дефектирали части.

Чл.14. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на стоките, от датата на подписване на съответния приемо-предаватален протокол, при спазване на изискванията на условията, описани в гаранционната карта и настоящия договор. При несъответствие между условия, описани в гаранционната карта и настоящия договор, се взема предвид описаното в договора.

Чл.15. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

Чл.16 (1) Гаранционното обслужване се осъществява на място при Възложителя или в сервиз на Изпълнителя.

 (2) Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на Изпълнителя.

(3) При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17.(1)При забавено изпълнение на задължения за доставка по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %от цената на договора

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от размера на забавеното плащане.

(3) При системно (три и повече пъти) некачествено изпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 10 % от доставната цена на приетата за гаранционно обслужване стока.

(4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет) от цената по договора, без включен ДДС.

 (5) При пълно неизпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(7) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление.

VIІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[[1]](#footnote-1)

Чл. 18. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в заявлението за участие на Изпълнителя.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителя представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

Чл. 19. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в заявлението за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

IX. ОПЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА

Чл. 20 (1) Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни количества” в размер до ……………….

(2) Възложителят може да реализира правото си на „опция за допълнителни количества” в срок не по-късно от 6 месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

(3) „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването, между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение /анекс/ към договора за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(4) Допълнителното споразумение /анекса/ към договора за възлагане на обществена поръчка по ал. 2 съдържа вида и количеството, на съответните стоки и мястото на доставка.

(5) Доставката на допълнителните количества стоки следва да се извърши в срок до … календарни дни.

(6) За „опцията за допълнителни количества” са приложими всички останали условия от настоящия договор.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 21. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 22. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 23. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 24. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 25. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 26. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

Чл. 27. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28 (1) Настоящият договор се прекратява:

(1) С изпълнение на всички задължения на страните;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(3) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила);

(4) При условията на чл. 118 от ЗОП.

Чл.29. Възложителят може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

(2) Не отстрани в срок констатирани недостатъци;

(3) Използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

(4) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 31. (1) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(2) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Технически спецификации – приложение № 1 към настоящия договор.

2. Предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 2 към настоящия договор.

3. Ценово предложение – приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………….. |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

1. *Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители* [↑](#footnote-ref-1)