**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА,** **С ПРЕДМЕТ: „**Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“

**Приложение № 1**

1. **Пълно описание на предмета на поръчката:**

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“.

Обектът на поръчката включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка, както и: стойността на стоките, разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките, предмет на договора, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, митни сборове разтоварването, демонтажа на съществуващо оборудване, монтажа, настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в експлоатация на електро-дизеловия генератор с АВР-оборудване и автоматика, обучение на служители на Възложителя, разходи за транспортиране до сервиз за извършване на гаранционното обслужване, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

1. **Прогнозна стойност:**

**Общата прогнозна стойност на поръчката е 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди) без вкл. ДДС.**

***Предложения, които надвишават прогнозната стойност на поръчката ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.***

1. **Срок за изпълнение на поръчката:**

Срокът за изпълнение на поръчката е до **60 (шестдесет) календарни дни от датата на заявка на Възложителя.**

**В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на доставката, демонтажа на съществуващо оборудване, монтажа, настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя.**

Конкретните дати на доставката не генератора се съгласуват предварително с Възложителя.

В случай, че участник предложи срок за изпълнение надвишаващ определения от Възложителя максимален срок за изпълнение на поръчката, предложението му няма да бъде разглеждано и оценявано и същия ще бъде отстранен от участие в процедурата на основания чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

**2. Място на изпълнение на поръчката**:

Място на изпълнение на поръчката е УБ „Цигов чарк“, гр. Батак, обл. Пазарджик.

**Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта.**

Огледите ще се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.00 ч. след предварително съгласуване на тел: 0882887417, г-н Иван Методиев – ръководител на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак.

**Приложение № 2**

1. **Техническа спецификация**

Генераторът – предмет на поръчката, трябва да отговарят на задължителните работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническите спецификации, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо оборудване**, **монтаж и въвеждане в експлоатация за УБ „Цигов чарк“, гр. Батак** | **К-во съоръжения** |
| 1 | Доставка, разтоварване и монтаж на автоматичен дизел–генератор, достигащ максимална мощност минимум 300 KVA, с всички системи за безотказно стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на генератора със софтуер за следене състоянието на генератора от разстояние и с дисплей на таблото на дизел-генератора, с изпускателна система и др. системи за сигурност. Доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора.  | 2 бр.(1 бр. дизел–генератор и 1 бр. АВР) |
| 2 | Направа на единични изпитания на доставените дизел-генератор и АВР по системи и комплексно. | 2 бр. |
| 3 | Направа на ефективни изпитания на доставените дизел генератор и АВР под товар автоматично стартиране и автоматично спиране. | 2 бр. |

За да се автоматизира управлението на резервното захранване, е необходимо да се достави табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с техническата спецификация и при необходимост да се изгради кабелна линия от генератора до АВР таблото.

Дизел-генераторът трябва да имат апаратура за автоматично пускане при отпадане на основното захранващо напрежение от трафопоста и системи, които да осигуряват:

 Готовност за автоматично пускане при външни температури от -25°С до +40°С;

Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на дизел - генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна работа.

Дизел-генераторът следва да имат собствен резервоар за гориво, достатъчно за минимум 8-часова работа.

Горивото и консумативите, необходими за извършване на тестване, единични изпитания и 72-ве часовите проби са за сметка на Изпълнителя.

Генераторът трябва да бъде нов, неупотребяван и нерециклиран.

При изпълнението на доставката, в случай че оферираните стоки вече не се произвеждат или има обективни пречки за доставката им, следва да бъдат доставени еквивалентни или по-добри стоки, след изричното одобрение на Възложителя.

Генераторът трябва да бъде доставен, разтоварен, монтиран, инсталиран, изпробван и въведен в експлоатация в УБ „Цигов чарк“, гр. Батак, обл. Пазарджик.

Участникът следва да е оторизиран от производителя и/или официалния представител на производителя на територията на страната за участие в конкретната поръчка или да е оторизиран от производителя и/или официалния представител на производителя с права за представителство и търговия за територията на цялата страна – обстоятелството се посочва в Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 3

Предложението на участника е необходимо да включва:

* Доставка до обектa, разтоварване и поставяне на устройствата на мястото за инсталация;
* Доставка и монтаж на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални пластини, удължителни шини, планки и др.) между табло ГРТ и таблата на дизеловия агрегат;
* Подвързване на генератора към предварително положени силови и контролни кабели;
* Пускане в експлоатация, настройка и ситуационни тестове;
* Зареждане на машината с двигателно масло и охладителна течност;
* Обучение на персонал на Възложителя за работа с машините;
* Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и превод на български език.
* Позициониране и укрепване на АВР таблото;
* Доставка и монтаж на ауспухова система за изгорелите газове, компенсатор на топлинни удължения, гасител на вибрации и други опции, ако е необходимо;
* Доставка и монтаж на жалюзийни решетки и въздуховоди за свеж и отработен въздух, ако е необходимо;
* Изграждане на силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на дизелгенератора;
* Осигуряване на гориво за провеждане на функционалните изпитания на дизел-генератора;
* Стойността на цялото оборудване описано по-горе.

Участникът следва да представи описание и фотографски снимки на стоките, които ще се доставят.

Всички дейности следва да бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност при обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за безопасност при работа и здраве в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, и особено в Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

При доставката, участникът, избран за изпълнител, следва да представи необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – технически паспорт, основни схеми по управлението и електрическата част на дизел-генератора, инструкция за експлоатация на производителя, изисквания за поддръжка/сервиз по време на експлоатацията, документация за съответствие на оборудването, сертификати и пр. Доставената техника и апаратура следва да са придружени с документи за гаранция и декларации за съответствие, съгласно стандартите в ЕО.

В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай че наименование или част от наименование, използвано в Техническите спецификации, съвпада с конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно" по смисъла на чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите.

Участниците могат да предлагат автоматичен дизел–генератор с по-добри характеристики от минималните изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всяка оферта, която не отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническите спецификации.

Минимални гаранционни срокове и изисквания за гаранционно обслужване:

Гаранционният срок на доставените стоки е минимум 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката. Гаранционното обслужване включва: извършване на профилактика, считано от доставката, посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на стоките. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта и Възложителят не дължи отделно възнаграждение.

Изпълнителят трябва да осигури до 6 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. Повредите се отстраняват на място при Възложителя и за сметка на Изпълнителя. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява от Изпълнителя в негов сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя. При невъзможност за отстраняване на повредата Изпълнителят е длъжен да замени доставения генератор с нов, отговарящ на изискванията на Възложителя.

Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

 **Приложение № 3**

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК**

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:**

„Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“

**Административни сведения**

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

*(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*

Седалище:

– пощенски код, населено място:

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

 – пощенски код, населено място:

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

*(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)*

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................

2....................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………… IBAN......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:.................................

Дата ………………………

Име и фамилия …………………………..

Подпис на лицето (и печат) …………………………

## Приложение № 3.1

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“

**ОТ**

Участник: **......................................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **.....................................................;**

Представлявано от **.........................................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в обявата.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Относно критериите за подбор икономическият оператор заявява, че:

**1. Годност:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |

**1.2. Икономическо и финансово състояние:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |

 **1.3. Технически и професионални способности:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| **1.** Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. **(чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).** **Минимално изискване:** Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) дейност чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано **от датата на подаване на офертата.** \* Под дейност идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на минимум един автоматичен дизел–генератор и устройство за АВР.\* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.**2.** Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). **Минимално изискване:** Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: „Доставка и сервизно обслужване на генератори“. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години: …..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Суми | Дати | Получатели |
|  |  |  |  |

[] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**2. Подизпълнители**

|  |  |
| --- | --- |
| При изпълнението на горната обществена поръчка ще използва подизпълнителиПодизпълнител/и ще бъде/бъдатДелът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде  | ***Отговор:***[] Да [] Не[……]посочва се наименование на подизпълнителя [……]\**(*посочвасенаименование на подизпълнителя и дял в проценти от общата стойност на поръчката, които ще бъдат изпълнение от него)\**да се използва колкото пъти е необходимо* |
| Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |  [……]\**(посочва се наименование на подизпълнителя и видът на работите, които ще бъдат извършвани от него)*\**да се използва колкото пъти е необходимо* |

**3. Използване на чужд капацитет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка?  | []Да []Не |

***(В случай, че участникът ще използва подизпълнители или ще се позове на капацитета на трети лица следва да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители надлежно попълнено и подписано от тях Заявление за участие, в което се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)***

***(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към заявлението.)***

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора ще предоставим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

**Към настоящото Заявление за участие прилагаме:**

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, **когато е приложимо;**

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, **когато е приложимо.**

*Дата:…………..……2018 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

## Приложение № 4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО-ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР И АВР-ОБОРУДВАНЕ И АВТОМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УБ „ЦИГОВ ЧАРК“, ГР. БАТАК“**

**ОТ**

Участник: **....................................................................................................................** *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)***;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“.

Декларираме, че сме запознати и приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

*Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания на Възложителя** | **Предложение на участника** |
| **№** | **Доставка, разтоварване,** **демонтаж на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим), монтаж и въвеждане в експлоатация за УБ „Цигов чарк“, гр. Батак** | **К-во съоръжения** | **№** | **Доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим), монтаж и въвеждане в експлоатация за УБ „Цигов чарк“, гр. Батак**  | **К-во съоръжения** |
| 1 | Доставка, разтоварване и монтаж на автоматичен дизел–генератор, достигащ максимална мощност минимум 300 KVA, с всички системи за безотказно стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на генератора със софтуер за следене състоянието на генератора от разстояние и с дисплей на таблото на дизел-генератора, с изпускателна система и др. системи за сигурност. Доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора. | 2 бр.(1 бр. дизел–генератор и 1 бр. АВР) |  | **Предлагана марка/ модел/производител:** |  |
| 2 | Направа на единични изпитания на доставените дизел-генератор и АВР по системи и комплексно. | 2 бр. |  |  |  |
| 3 | Направа на ефективни изпитания на доставените дизел генератор и АВР под товар автоматично стартиране и автоматично спиране. | 2 бр. |  |  |  |

1. **Декларираме, че:**

**1.1.** За да се автоматизира управлението на резервното захранване, ще бъде доставено табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с техническата спецификация и при необходимост ще се изгради кабелна линия от генераторите до АВР таблото.

**1.2.** Предлагания дизел-генератор има апаратура за автоматично пускане при отпадане на основното захранващо напрежение от трафопоста и системи, които да осигуряват:

 Готовност за автоматично пускане при външни температури от -25°С до +40°С;

* Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на дизел - генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна работа.

**1.3.** Дизел-генераторът има собствен резервоар за гориво, достатъчно за 8-часова работа.

**1.4.** Дизел-генераторът и цялото оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка е ново, неупотребявано и нерециклирано.

**1.5.** При изпълнението на доставката, в случай, че оферираните стоки вече не се произвеждат или има обективни пречки за доставката им, ще бъдат доставени еквивалентни или по-добри стоки, след изричното одобрение на Възложителя.

**1.6.** Дизел-генераторът ще бъде доставен, разтоварен, монтиран, инсталиран, изпробван и въведен в експлоатация в УБ „Цигов чарк“, гр. Батак.

1. **Декларираме, че:**

2.1) Сме производител на предлаганите Дизелов генератори и таблата АВР.

***ИЛИ***

2.2.) Не сме производител на предлаганите Дизелови генератори и таблата АВР, но притежаваме необходимата оторизация от производителя и/или официалния представител на производителя на територията на страната за участие в конкретната поръчка

или

притежаваме необходимата оторизация от производителя и/или официалния представител на производителя с права за представителство и търговия за територията на цялата страна

***(Невярното се зачертава)***

**Направеното от нас предложение включва:**

* Доставка до обектa, разтоварване и поставяне на устройствата на мястото за инсталация;
* Доставка и монтаж на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални пластини, удължителни шини, планки и др.) между табло ГРТ и таблата на дизеловия агрегат;
* Подвързване на генератора към предварително положени силови и контролни кабели;
* Пускане в експлоатация, настройка и ситуационни тестове;
* Зареждане на машината с двигателно масло и охладителна течност;
* Обучение на персонал на Възложителя за работа с машините;
* Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и превод на български език.
* Позициониране и укрепване на АВР таблото;
* Доставка и монтаж на ауспухова система за изгорелите газове, компенсатор на топлинни удължения, гасител на вибрации и други опции, ако е необходимо;
* Доставка и монтаж на жалюзийни решетки и въздуховоди за свеж и отработен въздух, ако е необходимо;
* Изграждане на силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на дизелгенератора;
* Осигуряване на гориво за провеждане на функционалните изпитания на дизел-генератора;
* Стойността на цялото оборудване описано по-горе.

**Декларираме, че:**

**1.** Всички дейности ще бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност при обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за безопасност при работа и здраве в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, и особено в Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

 **2.** При доставката ще представим необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – технически паспорт, основни схеми по управлението и електрическата част на дизел-генератора, инструкция за експлоатация на производителя, изисквания за поддръжка/сервиз по време на експлоатацията, документация за съответствие на оборудването, сертификати и пр. Доставената техника и апаратура ще бъде придружена с документи за гаранция и декларации за съответствие, съгласно стандартите в ЕО.

Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………… месеца ***(минимум 24 месеца)***, който започва да тече от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката. Гаранционно обслужване включва: извършване на профилактика, считано от доставката, посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на стоките. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта и Възложителят не дължи отделно възнаграждение.

Декларираме, че ще осигурим до 6 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. Повредите се отстраняват на място при Възложителя и са за наша сметка. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата ще се отстранява в наш сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, транспортиране и труд са за наша сметка. При невъзможност за отстраняване на повредата се задължаваме да заменим доставения генератор с нов, отговарящ на изискванията на Възложителя.

Декларираме, че ще осигурим наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

Срокът за изпълнение на поръчката е ……………….. календарни дни (*не повече от 60*) от датата на заявка на Възложителя. В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на доставката, демонтажа на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим)монтажа, настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя.

Конкретните дати на доставката ще се съгласуват предварително с Възложителя.

**Приложение:**

**Описание и фотографски снимки на стоките, които предлагаме.**

Дата:………………2018 г. Представляващ:………………………

 (трите имена, подпис и печат)

***Приложение № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Долуподписаният /ата/: .......................................................,в качеството си на ...........................................,на участник .......................................... ЕИК……...............

*(длъжност) (наименование на участника)*

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ………………**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ……................... *(не по-кратък от 31.12.2018г.)*

**Дата:.............................. Декларатор: ......................**

 */подпис и печат/*

***Приложение № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал.3 , т.1, буква „в” от ППЗОП**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

Долуподписаният /ата/: ....................................................................

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с постоянен адрес: гр.(с) ......................., община ..................,област ........................, ул. ....................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,в качеството си на ...........................................,на участник .........................ЕИК..........................

*(длъжност) (наименование на участника)*

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ………………**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към обявата за подаване на оферти.

**Дата: .............................. Декларатор: ......................**

 */ подпис и печат/*

***Приложение № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Долуподписаният/ата |  | ЕГН |  |
|  | *(трите имена на декларатора)* |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на |  |
|  | *(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)* |
| на |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на участника)* |  |  |

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена поръчка с предмет**:……………………………………………………**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участникът |  | , който представлявам |
|  | *(наименование на участника)* |  |
| 1. При изпълнението на горната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители. |
|  | *(ненужното се зачертава)* |
| 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя/ите)* |
| които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; |
| 3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо  |  | на сто от |
| от общата стойност на поръчката, в т.ч.: | *(дял в проценти)* |
| - Участието на подизпълнителя  |  | ще бъде  |  | на сто от |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* | *(дял в проценти)* |
| общата стойност на поръчката. |  |
| - Участието на подизпълнителя  |  | ще бъде  |  | на сто от |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* | *(дял в проценти)* |
| общата стойност на поръчката. |  |
| 4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |
| - Подизпълнителят |  | ще изпълнява следните дейности: |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |
|  |
| *(описание на дейностите)* |
| - Подизпълнителят |  | ще изпълнява следните дейности: |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |
|  |
| *(описание на дейностите)* |
|  |
|  |
| **ДАТА:** |  | **2018 г.** |  | **ДЕКЛАРАТОР:** |  |
|  |  |  |  |  | *(подпис, печат)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(име и фамилия)* |

***Приложение № 8***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Долуподписаният/ата |  | ЕГН |  |
|  | *(трите имена на декларатора)* |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на |  |
|  | *(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)* |
| на |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |  |  |

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена поръчка с предмет **„………………….“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. В качеството ми на представляващ на |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |
| съм съгласен да участва като подизпълнител на |  |
|  | *(наименование на подизпълнителя)* |
| 2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: |
|  |
| *(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)* |
| 3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  |
| 4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи: |
| **-**  |  |
| **-** |  |
| *(списък на приложените документи)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА:** |  | **2018 г.** |  | **ДЕКЛАРАТОР:** |  |
|  |  |  |  |  | *(подпис, печат)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(име и фамилия)* |

***Приложение № 9***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ**

**ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………..….., с ЕГН …………………..………, в качеството ми на …………........*(посочете длъжността)* на………..........................*(посочете наименованието на участник)* в обществена поръчка с предмет: *………………………*

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление

***(невярното се зачертава)***

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление,

***(невярното се зачертава)***

аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 ……………………г. Декларатор: ……………………….

 *(дата на подписване)*  *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.*

***Приложение № 10***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ**

**ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

 Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на …………........*(посочете длъжността)* на………..........................*(посочете наименованието на участника)* в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет………… по обособена позиция….

**ДЕКЛАРИРАМ**

 1. Дружеството, което представлявам**: има /няма** задължения за данъци и задължителни

**(невярното се зачертава)**

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

…………………2018 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка:*** *Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява*

***Приложение 11***

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО-ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР И АВР-ОБОРУДВАНЕ И АВТОМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УБ „ЦИГОВ ЧАРК“, ГР. БАТАК“

ОТ

Участник: ..................................................................................................................

 *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет.

**Общата предлагана от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е ……………………(словом) лв. без вкл. ДДС.**

Предлаганата от нас цена е определена при пълно съответствие с условията на документацията за участие.

Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

 Предложената обща цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка, както и: стойността на стоките, разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките, предмет на договора, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, митни сборове разтоварването, демонтажа на съществуващо оборудване, монтажа, настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в експлоатация на електро-дизеловия генератор с АВР-оборудване и автоматика, обучение на служители на Възложителя, разходи за транспортиране до сервиз за извършване на гаранционното обслужване, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Предложената обща цена включва всички разходи за цялостното, точно и качествено изпълнение на предмета на поръчката съгласно Техническите спецификации, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката и проектодоговора.

Дата:…………2018 г. Представляващ. …………………………

 (трите имена, подпис и печат)